Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis zakresu robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową  stanowiącą  załącznik Nr 5 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem zakresu robót budowlanych.

W ramach niniejszego przedmiotu zmówienia realizowany będzie następujący zakres prac :

1. Roboty wszystkich branż ujęte w Dokumentacji technicznej pn. „Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” działka numer 80/12, obręb 3096 Szczecin Nad Odrą 96 opracowana przez Piotr Fiuk IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Bronisławy 17/8 71-533 Szczecin, na która składa się:

1.1 Projekt budowlano-wykonawczy: „Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”:

– branża architektoniczna

– branża konstrukcyjna

– instalacje elektryczne

– instalacje niskoprądowe - oddymianie

  - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn.: „Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”:

– branża budowlana

– instalacje elektryczne

– instalacje niskoprądowe

  - Ekspertyza techniczna dotycząca prawidłowości rozwiązań technicznych i formalnych zastosowań w projekcie

  - Inwentaryzacja budowlana

  - Przedmiary robót we wszystkich:

– branża budowlana

– instalacje elektryczne

– instalacje niskoprądowe

Informacje uzupełniające

- Zamawiający zwraca uwagę na konieczność montażu zarówno w projektowanych jak i w istniejących, przewidzianych do dalszej eksploatacji drzwiach wejściowych siłowników do otwierania drzwi w celu napowietrzania. Siłowniki muszą współpracować z centralami oddymiającymi.

- W ramach zamówienia Wykonawca wymieni oprawy oświetleniowe na korytarzach parteru oraz pietra:

  - istniejące oprawy oświetleniowe świetlówkowe: nastropowe - 19 szt. oraz zwieszakowe - 3szt. ze świetlówkami 2x 40W oraz cztery oprawy żarowe nastropowe typu OWS  zdemontować

  - w miejsce opraw zdemontowanych zamontować 24 szt. opraw nastropowych o parametrach: obudowa z blachy stalowej profilowanej, lakierowanej na biało, zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy, I kl., IP40, LED 3500K, minimum 6700 lm,  230V AC moc max. 60W, dyfuzor mikropryzmatyczny, PMMA, o wymiarach ok. 1100 x 110 mm,

  - zasilanie opraw - istniejące (oprawy w tych samych miejscach),

  - przewidzieć malowanie uzupełniające ścian i sufitów po wymianie opraw

- Wszystkie prace związane z etapem II opisane w dokumentacja technicznej pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 przy ul. Bandurskiego 56  w Szczecinie” działka nr 80/12, obręb 3096 opracowana przez Powiernictwo i Projektowanie Budowlane – Artur Konieczny ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin, na którą składa się:

  - Projekt budowlany „Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 przy ul. Bandurskiego 56  w Szczecinie”:

- branża budowlana

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

  - Projekt wykonawczy „Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 przy ul. Bandurskiego 56  w Szczecinie – etap II i III”:

- branża budowlana

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - Zakres równoważności dla zastosowanych materiałów

  - Przedmiary robót budowlanych

- branż ogólnobudowlana i instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

Dokumentacja „Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 przy ul. Bandurskiego 56  w Szczecinie” w ramach tego zamówienia będzie realizowana jedynie w zakresie etapu II, tj. łazienka przy sali nr 1 oraz łazienka przy sali nr 2. Etap I został już zrealizowany w ramach niezależnej inwestycji, etap III będzie realizowany w późniejszym okresie, również w ramach niezależnej inwestycji.

Etap II obejmuje remont dwóch łazienki będących w jednym pionie, jedna znajduje się przy sali nr 1 na parterze, druga sali nr 2 na piętrze. Prace związane z remontem łazienek muszą zostać bezwzględnie zrealizowane do 31.08.2017r.