OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie” wraz pełnieniem  nadzoru autorskiego.

Kod CPV	71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8    nadzór nad projektem i dokumentacją

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie docelowej koncepcji hali basenowej

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego docelowej koncepcji hali basenowej

- Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”

      - Podstawą wykonania zamówienia są:

- Decyzja Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Nowogardu – załącznik nr…… do SIWZ

- Wstępna koncepcja hali basenowej opracowana w czerwcu 2015 w Pracowni Projektowej „ ARKADA” Anna Patrycja Flicińska – załącznik nr ……..do SIWZ

( Powyższa wstępna koncepcja hali basenowej została opracowana w 2013 roku         i stanowiła załącznik do wniosku o wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W czerwcu 2015 roku funkcje pomieszczeń dostosowano do wymogów użytkownika tj. Szkoły Podstawowej nr 51)

- Obowiązujące przepisy prawa.

      - Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania dofinansowania np. z programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej (w przypadku kontynuacji programu ) lub innej formy dofinansowania dla budowy obiektów o wysokiej energooszczędności.

- Projektowany budynek powinien być budynkiem o niskim zużyciu energii w rozumieniu definicji zawartej w „Krajowym planie mającym na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” ( Monitor Polski z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 614) tj. powinien spełniać wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjności cieplnej zawarte w przepisach techniczno- budowlanych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tzn. w szczególności w dziale X i załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r., poz. 1422) obowiązujące od 1 stycznia 2021r. , a dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;

- Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały  i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne;

- Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, wytyczne projektowania właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - tekst jednolity z późn. zm. ),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r., poz. 1422);

  - Ustawą z dnia  29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej  budynków  ( Dz. U. z 2014r., poz. 1200 oraz z 2015r., poz. 151).

  - Uchwałą Nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” ( Monitor Polski z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 614)

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami);

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

  - Warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika dróg oraz dostawców mediów w zakresie opracowania, np. ZDiTM, ENEA, ENEOS, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.;

  - Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016; http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11666.asp

  - Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej

6) 	Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki musza być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

7) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:

- Inwentaryzacja 								           6 egz

- Docelowa koncepcja hali basenowej sporządzona na podstawie wstępnej koncepcji

dostarczonej przez Zamawiającego					           4 egz.

- Projekt rozbiórki istniejącego obiektu					           6 egz.

- Wyniki badań geologiczno- inżynierskich	           		           6 egz.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektu                                                  6 egz.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji lub raport oddziaływania inwestycji na środowisko( jeżeli wymagają tego przepisy)         4 egz.

- Projekt budowlany wielobranżowy				           6 egz.

- Dokumenty będące załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie budowy obiektu o wysokiej energooszczędności					4 egz

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	        6 egz.

- Projekty wykonawcze wielobranżowe				           6 egz.

- Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych	        6 egz.

- Przedmiary robót z podziałem na branże				           6 egz.

- Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże				           2 egz.

- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji				           2 egz.

- Wizualizacja obiektu w postaci renderingów				           6 egz.

- Charakterystyka energetyczna budynku					           6 egz

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu ppoż..										4 egz

8) Wymagana ilość egzemplarzy docelowej koncepcji hali basenowej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 2 egz:

Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki:

a) zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie .pdf,

b) mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,

c) komplet rysunków w podziale na branże w formacie .dwg,

d) komplet opisów w podziale na branże w formacie .doc lub .docx,

e) przedmiary, kosztorysy w formacie .ath oraz xls.

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem.

9) Dokumenty będące załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie budowy obiektu o wysokiej energooszczędności ( wymienione w pkt.5 ppkt 11)  –  w formacie PDF   - 4 egz

      - Obowiązki Projektanta w ramach opracowania dokumentacji  projektowej:

- sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nie znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Przy sporządzaniu mapy należy stosować się do wytycznych Biura Geodety Miasta – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r. i Wytycznych Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak:BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016 r.;

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11666.asp

- Wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączy dla inwestycji.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wraz z opracowaniem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli jest wymagany).

- Wykonanie badań geologiczno- inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

- Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

- Sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego docelowej koncepcji hali basenowej sporządzonej na podstawie wstępnej koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego i uwzględniającej wszelkie ewentualne zmiany wynikające z konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz ekonomiki wykonania, z zachowaniem warunków określonych w Decyzji nr 10/2013 z dnia 25.09.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Nowogardu

- Uzyskanie na własny koszt wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii ( w tym opinii WUiAB dotyczącej estetyki i ładu przestrzennego) oraz sprawdzeń dokumentacji projektowej.

- Sporządzenie kompletnych wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i budowę  oraz uzyskanie tych pozwoleń.

- Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego obiektu.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego obiekt hali basenowej z zapleczem, zagospodarowanie terenu przy projektowanym obiekcie oraz ewentualne przyłącza, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji hali basenowej . Projekt budowlany powinien być wykonany w stopniu szczegółowości umożliwiającym  wykonanie kompletu dokumentów wymienionych w ppkt 11) i określenie szacunkowych kosztów budowy obiektu.

- Wykonanie kompletu  dokumentów będących załącznikami do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie budowy obiektu o wysokiej energooszczędności zawierających:

a) pełną dokumentację obliczeń cieplnych i energetycznych, sporządzoną w sposób umożliwiający dokonanie weryfikacji jej zawartości i prawidłowości wykonania obliczeń (wydruki z programów komputerowych, arkusza kalkulacyjnego lub przebiegu obliczeń wykonanych samodzielnie) wraz z zestawieniem wyników tych obliczeń

b) dokumentację projektową do pozwolenia na budowę (tylko w wersji PDF), będącą jednocześnie podstawą obliczeń,

c) syntetyczny opis zastosowanych rozwiązań w zakresie ochrony cieplnej, biernego i aktywnego wykorzystania energii słonecznej i wewnętrznych zysków ciepła, techniki instalacyjnej i wewnętrznych układów wytwarzania/transformacji energii, zastosowania OZE, itp.

d)	szacunkowe określenie kosztów budowy obiektu

- Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego .

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oddzielnie dla każdej branży

- Wykonanie przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży z podziałem na rozdziały dla każdej grupy robót:

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich, oddzielnie dla każdej branży z podziałem na rozdziały dla każdej grupy robót.

- Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów

- Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całej inwestycji.

- Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku;

- Sporządzenie ewentualnych projektów przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego,

- Wykonanie wizualizacji obiektu w postaci renderingów w co najmniej czterech ujęciach z uwzględnieniem trenu zewnętrznego i istniejącego otoczenia

- Sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projektu oznakowania obiektu ppoż. obejmującego także teren zewnętrzny, a uwzględniającego w szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

- Uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i  standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych oraz przedstawiania do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych.

- Sporządzenie opisu rozwiązań równoważnych w przypadku ewentualnego wykorzystania w dokumentacji jakichkolwiek nazw własnych.

- Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek

- Udzielanie na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także uczestniczenie w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem.

- Udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Projektanta oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót.

- Dwukrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie trwania rękojmi na życzenie Zamawiającego

- Dokonywanie bieżących ustaleń  z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną  Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin i przedstawienie do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych Zamawiającemu oraz Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin

      - Obowiązki Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie , którym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r.poz.290 ) oraz w szczególności:

- kontroli zgodności realizacji projektu budowlanego z dokumentacją projektowo – kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych;

- wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

- uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych;

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą robót budowlanych;

- pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektowo – kosztorysową;

- udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

- udziału w komisjach, naradach technicznych Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;

- udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu);

- opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu);

- udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;

- udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;

- dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;

- sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;

- wykonywania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych. Jeżeli zmiany w dokumentacji wynikną z przyczyn niemożliwych do przewidzenia Projektantowi będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, uwzględniające aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy;

15)	wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego;

16)	żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową;

17)	sporządzania przez Przedstawiciela Projektanta „Karty pracy nadzoru autorskiego”, stanowiącej  sprawozdanie z wykonania czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wnoszone przez Projektanta jako uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji nie są nadzorem autorskim w rozumieniu umowy z Projektantem.

Projektant jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w okresie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązkami projektanta wynikającymi z zapisów art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 290 )

      - Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego.

- Decyzja Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Nowogardu

- Wstępna koncepcja hali basenowej opracowana czerwcu 2015 w Pracowni Projektowej  „ ARKADA” Anna Patrycja Flicińska, ul . Mickiewicza 127/2 , 71-260 Szczecin

- Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie Projektantowi wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą cenową w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (przy założeniu sprawowania nadzoru autorskiego przez okres 18 miesięcy )

- Wynagrodzenie całkowite ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty prac projektowych,  koszty uzyskania uzgodnień, decyzji, warunków technicznych, ekspertyz,  koszty drukowania i powielania dokumentacji projektowej, koszty wprowadzanie korekt do dokumentacji wynikających z uzgodnień, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych  itp.  oraz całkowity koszt nadzoru autorskiego.

- Wynagrodzenie musi obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju , niezbędne do zaprojektowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie za pełnienia Nadzoru Autorskiego musi zawierać wszelkie koszty związane ze sprawowaniem nadzoru , w tym koszty dojazdu na budowę oraz koszty poniesione poza placem budowy związane z przedmiotem zamówienia

.

- W przypadku konieczności przedłużenia sprawowania nadzoru autorskiego ponad planowane 18 miesięcy Projektantowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1/18 oferowanego wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego  za każdy kolejny pełny miesiąc sprawowania tego nadzoru.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Projektanta, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie i płatność.

- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej określone w ofercie cenowe będzie płatne w następujących częściach:

- 40 % - po przekazaniu Zamawiającemu docelowej koncepcji hali basenowej, projektu budowlanego i kompletu dokumentów będących załącznikami do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie budowy obiektu o wysokiej energooszczędności ( wymienionych w pkt 5 ppkt 11) wraz z  potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę..

- 60 % - po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wymaganych ilościach oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wynagrodzenie za pełnieniu nadzoru autorskiego określone w ofercie cenowej  będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych w 18 równych ratach.

Podstawą do wystawienia faktur za pełnienie nadzoru autorskiego będzie przedstawienie „Karty pracy nadzoru autorskiego” potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i  Zamawiającego.

Projektant jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w okresie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązkami projektanta wynikającymi z Apisów art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 290 ).

Za powyższe czynności Zamawiający nie przewiduje dodatkowej płatności.