## Sheet1
Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 59 - instalacje elektryczne
L.p. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 |  | Instalacje zewnętrzne
1.1 |  | Oświetlenie zewnętrzne
1.1. 1 |  | Roboty ziemne
1. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 336 |  | 0
2. | KNR 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer,do 0,6 m | m | 700 |  | 0
3. | KNR 2-01 0704-0403 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. I-II-WARSTWA PIASKU NAD KABLEM poz.2 | m | 700 |  | 0
4. | KNR 2-01 0705-0403 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV -GRUNT RODZIMY poz.2 | m | 700 |  | 0
5. | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.1 | m3 | 336 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
1.1. 2 |  | Roboty montażowe
6. | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 55 |  | 0
7. | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -kabel YAKY 5x25mm2 | m | 160 |  | 0
8. | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -kabel YAKY 5x16 mm2 | m | 540 |  | 0
9. | KNNR 5 1001-01 analogia | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wys do 5 mb | szt. | 10 |  | 0
10. | KNNR 5 1001-01 analogia | Montaż i stawianie słupów oświetleniowycho wys do 10 mb | szt. | 9 |  | 0
11. | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 70 |  | 0
12. | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego kierunkowa-- Area | szt. | 20 |  | 0
13. | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego-Piazza | szt. | 10 |  | 0
14. | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego elewacyjna | szt. | 4 |  | 0
15. | KNNR 5 d.1. 0606-04 1.2 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 2 |  | 0
16. | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach | m | 22.5 |  | 0
17. | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 90 |  | 0
18. | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 80 |  | 0
19. | KNNR 5 0411-06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod szafki oswietleniowej S03 | szt. | 2 |  | 0
20. | KNNR 5 0401-05 analogia | Montaż szafki j S1 S2 kompletnej | kpl. | 0 |  | 0
21. | KNNR 5 0401-05 analogia | Montaż szafki S0 i SO1 kompletnej | kpl. | 2 |  | 0
22. | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 5 |  | 0
23. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 5 |  | 0
24. | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 |  | 0
25. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 5 |  | 0
26. | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 5 |  | 0
27. | KNNR 5 1307-06 analogia | Sprawdzenie i pomiary przekaźników czasowych | pomiar | 12 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
1.2 |  | Instalacja odgromowa
28. | kalk.indyw. | Demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej | kpl | 1 |  | 0
29. | KNR 5-08 0601-01 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły | szt. | 45 |  | 0
30. | KNR 5-08 d.1. 0601-15 2 analogia | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu | szt. | 27 |  | 0
31. | KNR 5-08 0619-04 | Montaż złączy naprężajacych na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 40 |  | 0
32. | KNR 5-08 0606-01 | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim | m | 498.387 |  | 0
33. | KNR 5-08 0603-03 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 | m | 195.5 |  | 0
34. | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 24 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
2 |  | Oświetlenie wewnętrzne
2.1 |  | Instalacja wewnętrzna
35. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa AQUAF2 ( A1) | kpl. | 14 |  | 0
36. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa AQUAF2" ( A1 EM) | kpl. | 3 |  | 0
37. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa AQUAF2" (A2) | kpl. | 10 |  | 0
38. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa DA (A3) | kpl. | 94 |  | 0
39. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa DA (A3 EM) | kpl. | 5 |  | 0
40. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PUNCH II HF DMB (A4) | kpl. | 147 |  | 0
41. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PUNCH II HF DSB (A5) | kpl. | 73 |  | 0
42. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PUNCH II HF DSB (A5 EM) | kpl. | 16 |  | 0
43. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PUNCH II HF DMB (A6) | kpl. | 22 |  | 0
44. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A7) | kpl. | 10 |  | 0
45. | KNNR 5 d.2. 0502-03 1 | Oprawa PRISMA (A7 EM) | kpl. | 11 |  | 0
46. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A8) | kpl. | 4 |  | 0
47. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A8 EM) | kpl. | 2 |  | 0
48. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A9) | kpl. | 51 |  | 0
49. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A9 EM) | kpl. | 42 |  | 0
50. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa CIMI (A10) | kpl. | 11 |  | 0
51. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa CIMI (A11) | kpl. | 12 |  | 0
52. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa CORRF2 (A12) | kpl. | 8 |  | 0
53. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa CORRF2 (A12 EM) | kpl. | 4 |  | 0
54. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa TITUS SPORT (A13) | kpl. | 6 |  | 0
55. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa TITUS SPORT (A13 EM) | kpl. | 2 |  | 0
56. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A14) | kpl. | 8 |  | 0
57. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa PRISMA (A14EM) | kpl. | 1 |  | 0
58. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa AQUAF2 ( A15) | kpl. | 10 |  | 0
59. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa AQUAF2 ( A15 EM) | kpl. | 7 |  | 0
60. | KNNR 5 d.2. 0502-03 1 | Oprawa TITUS SPORT (A16) | kpl. | 31 |  | 0
61. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa IMPACTF2 (A17EM) | kpl. | 8 |  | 0
62. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa COLDF2 (A18) | kpl. | 1 |  | 0
63. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa AQUAF2 (A19) | kpl. | 4 |  | 0
64. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa VOYAGER (A20) | kpl. | 29 |  | 0
65. | KNNR 5 0502-03 | Oprawa VOYAGER (A21) | kpl. | 24 |  | 0
66. | KNNR 5 0307-02 analogia | Wyłącznik pojedynczy | szt. | 106 |  | 0
67. | KNNR 5 0307-02 | Włacznik schodowy | szt. | 49 |  | 0
68. | KNNR 5 0307-03 | Wyłącznik krzyżowy | szt. | 18 |  | 0
69. | KNNR 5 0307-03 | wyłącznik z czujnikiem ruchu | szt. | 30 |  | 0
70. | KNNR 5 0308-02 analogia | Gniazdo podwójne ze stykiem ochronnym | szt. | 177 |  | 0
71. | KNNR 5 0308-05 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne | szt. | 50 |  | 0
72. | KNNR 5 0308-05 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym dedykowane do zasilania koputerów DATA | szt. | 140 |  | 0
73. | KNNR 5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 1620 |  | 0
74. | KNNR 5 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 540 |  | 0
75. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 540 |  | 0
76. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY- 4x1,5mm2 | m | 11076 |  | 0
77. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY3x2,5mm2 | m | 10245 |  | 0
78. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 55 |  | 0
79. | KNNR 5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 186 |  | 0
80. | KNNR 5 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 62 |  | 0
81. | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle poz.76+poz.77 | m | 21331 |  | 0
82. | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej poz.81 | m3 | 13.326 |  | 0
83. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.81 | m | 21331 |  | 0
84. | KNNR 5 0110-04 analogia | Drabinki kablowe 200 | m | 400 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
2.2 |  | Badania instalacji
85. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
86. | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2 |  | 0
87. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 2 |  | 0
88. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 2 |  | 0
89. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 2 |  | 0
90. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
3 |  | Zasilanie -rozdzielnie,kable
91. | KNNR 5 1209-1205 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z otw. | otw. | 9 |  | 0
92. | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel 1x240 mm2 | m | 600 |  | 0
93. | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKY m 5x240 mm2 | m | 70 |  | 0
94. | KNNR 5 0716-02 analogia | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m- Kabel YKY 5x120mm2 | m | 31 |  | 0
95. | KNNR 5 0716-03 analogia | Układanie kabli - Kabel ,5x25mm2 | m | 150 |  | 0
96. | KNNR 5 0716-03 analogia | Układanie kabli - Kabel ,5x16mm2 | m | 790 |  | 0
97. | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle poz.94+poz.95+poz.96 | m | 971 |  | 0
98. | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej poz.97 | m3 | 0.607 |  | 0
99. | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa na żyłach Cu 16 mm2 | szt. | 100 |  | 0
100. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia TG 1 z wyposażeniem | szt. | 1 |  | 0
101. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia TG 2 z wyposażeniem | szt. | 1 |  | 0
102. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia TP1,TP2,TP3,TP5,TP6- z wyposażeniem | szt. | 5 |  | 0
103. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia TK1,TK2,TK3,TK5,TK6- z wyposażeniem | szt. | 5 |  | 0
104. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia Tkuch | szt. | 1 |  | 0
105. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia Tser | szt. | 0 |  | 0
106. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia Tsal,Tsal1 | szt. | 2 |  | 0
107. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia Twent,Twen1 | szt. | 0 |  | 0
108. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnia Twent,Twen1 | szt. | 0 |  | 0
109. | KNR 5-06 1612-02 analogia | Wyłącznik prądowy | szt. | 2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
Pozycje dodatkowe wg modyfikacji
1 | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica Tser | szt | 1 |  | 0
111. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica Twent | szt | 1 |  | 0
112. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica Twent1 | szt | 1 |  | 0
113. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica Tpiw | szt | 1 |  | 0
114. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica Tco | szt | 1 |  | 0
115. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica Tster | szt | 1 |  | 0
116. | KNNR 5 0405-08 | Rozdzielnica TS2 | szt | 1 |  | 0
117. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - NKGs 2x1,5 | m | 10 |  | 0
118. | KNNR 5 0308-05 analogia | Gniazdo sieciowe z uziemieniem 3-fazowym z wyłacznikiem, 16A | szt | 5 |  | 0
119. | KNR-W 4-03 1001-13 analogia | Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 47 mm w cegle | m | 150 |  | 0
120. | KNR-W 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd | m | 150 |  | 0
121. | KNR 5-08 0207-03 analogia | Kabel YKY 5x2,5 - wciąganie do rur | m | 150
122. | KNNR 5 0110-04 analogia | Drabinki kablowe 400 | m | 50 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
Łączna wartość robót netto | [5 empty] | 0