## Sheet1
Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 59 - instalacje sanitarne
L.p. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZY UL. DĄBSKIEJ 105 W SZCZECINIE na działkach nr 5/5 obręb 4154 oraz 7/2 obręb 4152 - instalacje sanitarne
1 |  | Demontaż instalacji cieplnych
1. | KNR 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm | m | 194 |  | 0
2. | KNR 4-02 0506-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | 246 |  | 0
3. | KNR 4-02 0506-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm | m | 140 |  | 0
4. | KNR 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm | m | 42 |  | 0
5. | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm | m | 58 |  | 0
6. | KNR 4-02 0506-06 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm | m | 120 |  | 0
7. | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ognzew.do 2.5 m2 | kpl. | 10 |  | 0
8. | KNR 4-02 0520-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 | kpl. | 59 |  | 0
9. | KNR 4-02 0520-03 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 | kpl. | 13 |  | 0
10. | KNR 4-02 0520-04 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 | kpl. | 12 |  | 0
11. | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm | szt. | 94 |  | 0
12. | KNR 4-02 0512-04 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm | szt. | 44 |  | 0
13. | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km | t | 17.2 |  | 0
14. | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km, Krotność = 4 | t | 17.2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
2 |  | Instalacja centralnego ogrzewania
15. | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PE o śr. 16 mm | m | 174 |  | 0
16. | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PE o śr. 20 mm | m | 4353 |  | 0
17. | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi PE o śr. 25 mm | m | 67 |  | 0
18. | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi PE o śr. 32 mm | m | 49 |  | 0
19. | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi PE o śr. 40 mm | m | 155 |  | 0
20. | KNR 0-13 0128-05 | Rurociągi PE o śr. 50 mm | m | 123 |  | 0
21. | KNR 0-13 0128-06 | Rurociągi PE o śr. 63 mm 16 | m | 16 |  | 0
22. | KNR 0-13 0128-07 | Rurociągi PE o śr. 75 mm 12 | m | 12 |  | 0
23. | KNR 0-13 0128-07 | Rurociągi PE o śr. 90 mm 160 | m | 160 |  | 0
24. | S 215 0400-01 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 16 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów slałych | szt. | 4 |  | 0
25. | S 215 0400-01 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 20 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 45 |  | 0
26. | S 215 0400-02 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 25 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 2 |  | 0
27. | S 215 0400-03 | Rurociągi zrur PEo śr.zewn. 32 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 1 |  | 0
28. | S215 0400-04 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 40 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 4 |  | 0
29. | S 215 0400-05 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 50 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 3 |  | 0
30. | 5 215 0400- 06 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 63 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 1 |  | 0
31. | 5 215 0400- 06 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 75 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 1 |  | 0
32. | S215 0400-06 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 90 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 4 |  | 0
33. | KNR 0-35 0231-03 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 5109 |  | 0
34. | KNR 0-35 0231-04 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 5109 |  | 0
35. | KNR 0-35 0231-05 | Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji | szt.grz. | 169 |  | 0
36. | KNR 0-35 0216-01 | Regulator różnicy ciśnień Danfoss typ ASN/-P 10 kPa śr. nom. 20 mm | szt. | 13 |  | 0
37. | KNR 0-35 0216-01 | Regulator różnicy ciśnień Danfoss typ ASV-P 10 kPa śr. nom. 25 mm | szt. | 1 |  | 0
38. | KNR 0-35 0216-01 | Regulator różnicy ciśnień Danfoss typ ASV-PV 5-25 kPa śr. nom. 20 mm | szt. | 1 |  | 0
39. | KNR 0-35 0216-01 | Regulator różnicy ciśnień Danfoss typ ASV-PV 5-25 kPa śr. nom. 25 mm | szt. | 1 |  | 0
40. | KNR 0-35 0216-01 | Regulator różnicy ciśnień Danfoss typ ASV-PV 20-40 kPa śr. nom. 25 mm | szt. | 1 |  | 0
41. | KNR 0-35 0216-01 | Zawór odcinający Danfoss typ ASV-M śr. nom. 20 mm | szt. | 14 |  | 0
42. | KNR 0-35 0216-01 | Zawór odcinający Danfoss typ ASV-M śr. nom. 25 mm | szt. | 3 |  | 0
43. | KNR 0-35 0215-02 | Zawory grzejnikowe odcinające powrotne śr, nom. 15 mm | kpl. | 11 |  | 0
44. | KNR 0-35 0215-02 | Zawory grzejnikowe odcinające Danfoss typ RLV KS; śr. nom. 15 mm | kpl. | 159 |  | 0
45. | KNR 0-35 0215-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne Danfoss typ RA-N; śr. nom. 15 mm | kpl. | 11 |  | 0
46. | KNR 0-35 0215-04 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C Danfoss typ RAW 5115 | szt. | 159 |  | 0
47. | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25mm (P) | m | 44 |  | 0
48. | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25mm (P) | m | 4350 |  | 0
49. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm(S) | m | 67 |  | 0
50. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) | m | 49 |  | 0
51. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) | m | 155 |  | 0
52. | KNR 0-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) | m | 123 |  | 0
53. | KNR 0-34 0101-20 | lzolaqa rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) | m | 16 |  | 0
54. | KNR 0-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr.76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) | m | 12 |  | 0
55. | KNR 0-34 0101-21 | Izolacja rurociągów śr.89 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) | m | 160 |  | 0
56. | KNR 7-28 0203-07 | Przejście przez ścianę w klasie odporności ogniowej El 30 dla przewodów o śr.do 150 mm (inf. HILTI) | otw. | 6 |  | 0
57. | KNR 7-28 0207-11 | Przejście przez strop w klasie odporności ogniowej El 30 dla przewodów o śr.do 100 mm (inf. HILTI) | otw. otw. | 16 |  | 0
58. | KNR 0-35 0209-11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO higieniczne zaworowe 20V-600-2800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
59. | KNR 0-35 0209-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 11K-600-400 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
60. | KNR 0-35 0209-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 11K-600-600 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
61. | KNR 0-35 0209-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 11K-600-800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
62. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 21 K-600-600 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
63. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 21K-600-720 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
64. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 22K-600-720 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
65. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 22K-600-800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
66. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 22K-600-920 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
67. | KNR 0-35 0209-03 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO kompaktowe 33K-600-800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
68. | KNR 0-35 0209-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe V&N typ COSMO zaworowe 11KV-600-520 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 3 |  | 0
69. | KNR 0-35 0209-04 | Grzejniki stalowe jednopłytowe V&N typ COSMO zaworowe 11KV-600-1000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
70. | KNR 0-35 0209-04 | Grzejniki stalowe jednopłytowe V&N typ COSMO zaworowe 11KV-600-1800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 5 |  | 0
71. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 21KV-600-520 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 5 |  | 0
72. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 21KV-600-600 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
73. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 21KV-600-1000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
74. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 21KV-600-1200 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 7 |  | 0
75. | KNR 0-35 0209-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 21KV-600-1600 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
76. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-400 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
77. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-520 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
78. | KNR 0-35 0209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 3 |  | 0
79. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-920 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
80. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KN/-600-1000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
81. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-1120 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
82. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-1200 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 15 |  | 0
83. | KNR 0-35 0209-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-1600 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 10 |  | 0
84. | KNR 0-35 0209-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-1800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
85. | KNR 0-35 0209-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 5 |  | 0
86. | KNR 0-35 0209-11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-2200 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 9 |  | 0
87. | KNR 0-35 0209-11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-2400 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 4 |  | 0
88. | KNR 0-35 0209-11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-2600 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 3 |  | 0
89. | KNR 0-35 0209-11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-600-3000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
90. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-900-1000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
91. | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KY-900-1200 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
92. | KNR 0-35 0209-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe V&N typ COSMO zaworowe 22KV-900-2000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
93. | KNR 0-35 0209-03 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KY-600-920 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
94. | KNR 0-35 0209-06 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-1120 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 3 |  | 0
95. | KNR 0-35 0209-06 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-1320mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 7 |  | 0
96. | KNR 0-35 0209-06 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-1400mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 2 |  | 0
97. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-1600mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
98. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-1600mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 1 |  | 0
99. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-1800mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 14 |  | 0
100. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-2000mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 6 |  | 0
101. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-2200mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 7 |  | 0
102. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KV-600-2400mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 11 |  | 0
103. | KNR 0-35 0209-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe V&N typ COSMO zaworowe 33KN/-900-1800mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 14 |  | 0
104. | KNR 0-35 0215-09 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm + drzwiczki rewizyjne | kpi. | 16 |  | 0
105. | KNR 2-15 0426-01 | Separator powietrza reflex typ LA 32 | szt. | 6 |  | 0
106. | KNR 2-15 0426-01 | Separator powietrza reflex typ LA 65 | szt. | 1 |  | 0
107. | KNR 0-35 0217-02 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm | szt. | 27 |  | 0
108. | KNR 0-35 0217-05 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm | szt. | 14 |  | 0
109. | KNR 0-35 0217-06 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm | szt. | 6 |  | 0
110. | S 215 0900-02 | Montaż szafki podtynkowej z 7 obwod. rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 2 |  | 0
111. | S 215 0900-03 | Montaż szafki podtynkowej z 9 obwod. rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 1 |  | 0
112. | S 215 0900-03 | Montaż szafki podtynkowej z 10 obwod. rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 5 |  | 0
113. | S 215 0900-04 | Montaż szafki podtynkowej z 11 obwod. rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
3 |  | Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic
114. | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PE o śr. 16 mm | m | 2 |  | 0
115. | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PE o śr. 20 mm | m | 60 |  | 0
116. | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi PE o śr. 25 mm | m | 30 |  | 0
117. | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi PE o śr. 32 mm | m | 14 |  | 0
118. | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi PE o śr. 40 mm | m | 29 |  | 0
119. | KNR 0-13 0128-06 | Rurociągi PE o śr. 63 mm | m | 206 |  | 0
120. | S 215 0400-01 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 16 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów slałych | szt. | 1 |  | 0
121. | S 215 0400-01 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 20 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 2 |  | 0
122. | S 215 0400-02 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 25 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji 1 punktów stałych | szt. | 1 |  | 0
123. | S 215 0400-03 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 32 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 1 |  | 0
124. | S 215 0400-04 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 40 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 1 |  | 0
125. | S 215 0400-06 | Rurociągi z rur PE o śr.zewn. 63 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych | szt. | 5 |  | 0
126. | KNR 0-35 0231-03 | Próba szczelności instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych -płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 341 |  | 0
127. | KNR 0-35 0231-04 | Próba szczelności instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 341 |  | 0
128. | KNR 0-35 0231-05 | Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji | szt.grz. | 8 |  | 0
129. | KNR 0-35 0216-01 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym (dostarczony w komplecie przez producenta central wentylacyjnych) | szt. | 8 |  | 0
130. | KNR 0-35 0217-02 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 15 mm | szt. | 8 |  | 0
131. | KNR 0-35 0217-03 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 20 mm | szt. | 5 |  | 0
132. | KNR 0-35 0217-05 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 32 mm | szt. | 2 |  | 0
133. | KNR 0-35 0217-06 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 40 mm 2 | szt. | 2 |  | 0
134. | KNR 0-35 0217-07 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 50 mm 3 | szt. | 3 |  | 0
135. | KNR 0-35 0217-03 | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 20 mm 5 | szt. | 5 |  | 0
136. | KNR 0-35 0217-05 | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 32 mm 2 | szt. | 2 |  | 0
137. | KNR 0-35 0217-07 | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.t.; śr. nom. 50 mm 1 | szt. | 1 |  | 0
138. | KNR 0-35 0216-09 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 15 mm | szt. | 5 |  | 0
139. | KNR 0-35 0216-11 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm | szt. | 2 |  | 0
140. | KNR 0-35 0216-14 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
141. | KNR 0-35 0216-01 | Zawór nastawny Danfoss typ USV-I śr. nom. 20 mm | szt. | 5 |  | 0
142. | KNR 0-35 0216-02 | Zawór nastawny Danfoss typ USV-I śr. nom. 32 mm | szt. | 2 |  | 0
143. | KNR 0-35 0216-03 | Zawór nastawny Danfoss typ USV-I śr. nom. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
144. | KNR 0-35 0215-09 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | kpi. | 8 |  | 0
145. | KNR 2-15 0426-01 | Separator powietrza reflex typ LA 65 | szt. | 1 |  | 0
146. | KNR 0-35 0208-01 | Pompy cyrkulacyjne do c.t. o wydajności do 4,5 m3/h wraz z podejściem | szt. | 8 |  | 0
147. | KNR 7-28 0203-07 | Przejście przez ścianę w klasie odporności ogniowej El 30 dla przewodów o śr.do 150 mm (inf. HILTI) | otw. | 2 |  | 0
148. | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m | 56 |  | 0
149. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | 30 |  | 0
150. | KNR 0-34 0101-19 | lzolaqa rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | 13 |  | 0
151. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | 29 |  | 0
152. | KNR 0-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) | m | 203 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
4 |  | Rozdzielnia centralnego ogrzewania
153. | KNR 2-15 0509-01 | Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 125 mm i długości 800mm z kurkami spustwymi 25 mm | kpl. | 2 |  | 0
154. | KNR 2-20 0312-02 | Termometry techniczne proste | szt. | 6 |  | 0
155. | KNR 2-20 0312-05 | Manometry z rurką syfonową | szt. | 1 |  | 0
156. | KNR 0-35 0217-02 | Zawory kulowe przelotowe, do c.o.; śr. nom. 15 mm | szt. | 3 |  | 0
157. | KNR 2-15 0409-03 | Zawory żeliwne zaporowo zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
158. | KNR 0-35 0208-01 | Pompa elektroniczna obiegowa do c.o. o wydajności 4,734 m3/h i wysokości podnodzenia 44,8 kPa z podejściem | szt. | 1 |  | 0
159. | KNR 2-15 0409-03 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o śr.nom. 50 mm | szt. | 2 |  | 0
160. | KNR 2-15 0409-04 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o śr.nom. 80 mm ; | szt. | 2 |  | 0
161. | KNR 0-35 0208-02 | Pompa elektroniczna obiegowa do c.o. o wydajności 12,160 m3/h i wysokości podnodzenia 46,8 kPa z podejściem | szt. | 1 |  | 0
162. | KNR 2-15 0409-04 | Zawory żeliwne zaporowo zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 80 mm | szt. | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
5 |  | Rozdzielnia ciepła technologicznego do nagrzewnic
163. | KNR 2-15 0509-01 | Rozdzielacze do instalacji c.t. z rur stalowych o średnicy nominalnej 80 mm i długości 800mm z kurkami spustwymi 25 mm | kpl. | 2 |  | 0
164. | KNR 2-20 0312-02 | Termometry techniczne proste | szt. | 6 |  | 0
165. | KNR 2-20 0312-05 | Manometry z rurką syfonową | szt. | 1 |  | 0
166. | KNR 0-35 0217-02 | Zawory kulowe przelotowe, do c.t.; śr. nom. 15 mm | szt. | 3 |  | 0
167. | KNR 2-15 0409-03 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o śr.nom. 50 mm | szt. | 2 |  | 0
168. | KNR 2-15 0409-02 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o śr.nom. 32 mm | szt. | 2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
6 |  | Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
169. | KNR 0-13 0127-01 | Rurociągi o śr. 20x2,25 mm | m | 263 |  | 0
170. | KNR 0-13 0127-02 | Rurociągi o śr. 25x2.5 mm | m | 58.5 |  | 0
171. | KNR 0-13 0127-03 | Rurociągi o śr. 32x3 mm | m | 53 |  | 0
172. | KNR 0-13 0127-04 | Rurociągi o śr. 40x4 mm | m | 61 |  | 0
173. | KNR 0-13 0127-05 | Rurociągi o śr. 50x4,5 mm | m | 66.5 |  | 0
174. | KNR 0-13 0127-06 | Rurociągi o śr. 63x6 mm | m | 55.5 |  | 0
175. | KNR 0-13 0127-07 | Rurociągi ośr. 75x7,5 mm | m | 27.5 |  | 0
176. | KNR 0-13 0127-01 | Rurociągi o śr. 20x2,8 mm | m | 157.5 |  | 0
177. | KNR 0-13 0127-02 | Rurociągi o śr. 25x3,5 mm | m | 11 |  | 0
178. | KNR-W 2-15 0116-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 150 |  | 0
179. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 20 mm | m | 263 |  | 0
180. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 25 mm) | m | 69.5 |  | 0
181. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. do 32 mm) | m | 53 |  | 0
182. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 40 mm | m | 61 |  | 0
183. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 50 mm | m | 66.5 |  | 0
184. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 63 mm | m | 55.5 |  | 0
185. | KNR-W 2-15 0127-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych zrnrz tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 75 mm | m | 27.5 |  | 0
186. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. do 20x2,8 mm) | m | 156.5 |  | 0
187. | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych rurociąg o śr. 25x3,5 mm | m | 11 |  | 0
188. | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 771 |  | 0
189. | KNR 2-15 0112-01 analogia | Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny - MTCV o śr.nom. 15 mm | szt. | 13 |  | 0
190. | KNR-W2-15 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 39 |  | 0
191. | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 11 |  | 0
192. | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 4 |  | 0
193. | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 |  | 0
194. | KNR-W 2-15 0132-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  | 0
195. | KNR-W 2-15 0132-07 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 1 |  | 0
196. | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z dwoma zaworami o śr.nom. 15 mm | szt. | 79 |  | 0
197. | KNR 2-15 0115-02 | Montaż baterii umywalkowych o śr. 15 mm do umywalek wg PT technologii | szt. | 6 |  | 0
198. | KNR 2-15 0115-02 | Montaż baterii zlewozmywakowych jednouchwytowych stojących o śr 15 mmdo zlewozmywaków wg PT technologii | szt. | 11 |  | 0
199. | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 8 |  | 0
200. | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 119.5 |  | 0
201. | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 44.5 |  | 0
202. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | 44.5 |  | 0
203. | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | 61 |  | 0
204. | KNR 0-34 0110-15 | Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm | m | 66.5 |  | 0
205. | KNR 0-34 0110-23 | Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50 mm | m | 55.5 |  | 0
206. | KNR 0-34 0110-32 | Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.75 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 60 mm | m | 27.5 |  | 0
207. | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 125.5 |  | 0
208. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E) | m | 14 |  | 0
209. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 8.5 |  | 0
210. | KNR 7-28 0209-01 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 167.5 |  | 0
211. | KNR 7-28 0209-04 | Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 133 |  | 0
212. | KNNR4 1427-01 analogia | Przejście przez przegrody stref pożarowych rura PEX. do Dz 25 mm - masa p.poż. HILTTI do Dz 25 mm | szt | 9 |  | 0
213. | KNNR4 1427-01 analogia | Przejście przez stropy rura PE Dz-50 - 75 - opaska wewnętrzna CP64 i masa p.poż. HILTTI | szt | 16 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
7 |  | Instalacja wody zimnej
214. | KNR-W 2-15 0105-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 356 |  | 0
215. | KNR-W 2-15 0105-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 70.5 |  | 0
216. | KNR-W 2-15 0105-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 104.5 |  | 0
217. | KNR-W 2-15 0105-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 29.5 |  | 0
218. | KNR-W 2-15 0105-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 33.5 |  | 0
219. | KNR-W 2-15 0105-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 37.5 |  | 0
220. | KNR-W 2-15 0105-07 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 61 |  | 0
221. | KNR-W 2-15 0105-08 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 33 |  | 0
222. | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 134 |  | 0
223. | KNR-W 2-15 0115-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych | szt. | 47 |  | 0
224. | KNR-W 2-15 0115-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 6 |  | 0
225. | KNR-W 2-15 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 112 |  | 0
226. | KNR-W 2-15 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 10 |  | 0
227. | KNR-W 2-15 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 691.5 |  | 0
228. | KNR-W 2-15 0126-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 | m prób. | 33 |  | 0
229. | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 724.5 |  | 0
230. | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych (rur. stal. ocynk.) | m | 724.5 |  | 0
231. | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 30 |  | 0
232. | KNR-W 2-15 0130-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 7 |  | 0
233. | KNR-W 2-15 0130-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 5 |  | 0
234. | KNR-W 2-15 0130-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 |  | 0
235. | KNR-W 2-15 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  | 0
236. | KNR-W 2-15 0130-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2 |  | 0
237. | KNR-W 2-15 0130-07 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 1 |  | 0
238. | KNR-W 2-15 0130-08 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 2 |  | 0
239. | KNR 2-15 0112-08 | Zawory antyskaźeniowy typ BA 80 o śr.nom. 80 mm | szt. | 1 |  | 0
240. | KNR 2-15 0407-04 analogia | Filtr kołnierzowy o śr. 80 mm | szt. | 1 |  | 0
241. | KNR-W 2-15 0134-11 | Zawór redukcyjny D15 Dn 80 o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 2 |  | 0
242. | KNR 2-15 0120-01 | Szafki hydrantowe naścienne | szt. | 10 |  | 0
243. | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 49.5 |  | 0
244. | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 19.5 |  | 0
245. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 45.5 |  | 0
246. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 9.5 |  | 0
247. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 17 |  | 0
248. | KNR 0-34 0101-05 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 35 |  | 0
249. | KNR 0-34 0101-05 | Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 61 |  | 0
250. | KNR 0-34 0101-05 | Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( E ) | m | 33 |  | 0
251. | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm ( C ) | m | 64 |  | 0
252. | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm ( C ) | m | 7.5 |  | 0
253. | KNR 0-34 0101-02 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowymi gr.6 mm ( C ) | m | 22.5 |  | 0
254. | KNR 0-34 0101-02 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm ( C ) | m | 13.5 |  | 0
255. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermafłex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm ( E ) | m | 16.5 |  | 0
256. | KNNR4 1427-01 analogia | Przejście przez stropy rura stal. do Dn 50mm - masa p.poż. HILTTI do Dn 50mm | szt | 11 |  | 0
257. | KNNR4 1427-01 analogia | Przejście przez ścianę rura stal. Dn 80 mm - masa p.poż. HILTTI do Dn 80mm | szt | 11 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
8 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej
258. | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 12.1 |  | 0
259. | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 240.9 |  | 0
260. | KNR-W 4-01 0109-03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV) | m3 | 4.09 |  | 0
261. | KNR-W 4-01 0109-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km | m3 | 12.1 |  | 0
262. | KNR-W 4-01 0105-01 9902-05 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - wykopy między rozporami - Przyziemnie | m3 | 236.8 |  | 0
263. | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 12.1 |  | 0
264. | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 80.5 |  | 0
265. | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 28.2 |  | 0
266. | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 112.5 |  | 0
267. | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 148.7 |  | 0
268. | KNR-W 2-15 0207-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 214.5 |  | 0
269. | KNR-W 2-15 0207-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 49 |  | 0
270. | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PVC o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 301.5 |  | 0
271. | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 137 |  | 0
272. | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 67 |  | 0
273. | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm | szt. | 19 |  | 0
274. | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm | szt. | 10 |  | 0
275. | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne z koszem osadzym o śr. 100 mm | szt. | 10 |  | 0
276. | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 85 |  | 0
277. | KNNR4 0232-02 | Kabiny systemowe z płyt HPL o gr. 10 mm, zamykane drzwiami. Posadzka wyprofilowana do wpustów podłogowych (bez brodzików) | szt. | 6 |  | 0
278. | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z miską zawieszaną na stelażun typu KOMBI-FIX z płuczkami z tworzyw sztucznych . | kpi. | 47 |  | 0
279. | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym | kpi. | 22 |  | 0
280. | KNR-W 2-15 0229-04 analogia | Montaż zlewów, umywalek i basenów wg PT. Technologii na ścianie | szt. | 17 |  | 0
281. | KNR-W 2-15 0218-02 analogia | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2 |  | 0
282. | KNR-W 2-15 0222-01 analogia | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  | 0
283. | KNR-W 2-15 0222-01 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 6 |  | 0
284. | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 26 |  | 0
285. | KNR-W 2-15 0213-04 analogia | Zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm | szt. | 3 |  | 0
286. | KNR-W 2-15 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 3 |  | 0
287. | KNR-W 2-15 0213-04 | zawory napowietrzajjące z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 3 |  | 0
288. | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 14 |  | 0
289. | KNR-W 2-15 0213-05 | Zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm ; | szt. | 12 |  | 0
290. | KNR 7-28 0209-05 | Wykucie bruzd pionowych lub skośnych dla rurwod. - kan o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych | m | 252.5 |  | 0
291. | KNR 7-28 0209-01 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 179 |  | 0
292. | KNNR4 1427-01 analogia | Przejście przez stropy rura PCV Dz 110 - opaska wewnętrzna CP64 i masa p.poż. HILTTI | szt | 16 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
9 |  | Roboty demontażowe instalacji wod-kan
293. | KNR-W 4-02 0120-01 2.0.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm 135 | m m | 135 |  | 0
294. | KNR-W 4-02 0120-02 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm 64 | m m | 64 |  | 0
295. | KNR-W 4-02 0120-03 z.O.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm | m | 22 |  | 0
296. | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 26 |  | 0
297. | KNR-W 4-02 0141-03 | Demontaż baterii wannowej | szt. | 1 |  | 0
298. | KNR-W 4-02 0141-03 | Demontaż baterii natryskowej | szt. | 4 |  | 0
299. | KNR-W 4-02 0139-02 | Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm | szt. | 7 |  | 0
300. | KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 95 |  | 0
301. | KNR-W 4-02 0235-03 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny | kpi. | 5 |  | 0
302. | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpi. | 21 |  | 0
303. | KNR-W 4-02 0235-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna | kpi. | 1 |  | 0
304. | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpi. | 14 |  | 0
305. | KNR-W 4-02 0235-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpi. | 4 |  | 0
306. | KNR-W 4-02 0235-07 analogia | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - basenik natryskowy | kpi. | 4 |  | 0
307. | KNR-W 4-02 0233-02 | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm | szt. | 11 |  | 0
308. | KNR-W 4-02 0233-11 | Demontaż rury wywiewnej żeliwnej | szt. | 8 |  | 0
309. | KNR-W 4-02 0233-12 | Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm | szt. | 8 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
10 |  | Instalacja wentylacji mechanicznej
310. | KNR 2-17 0101-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.26 |  | 0
311. | KNR 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 50.43 |  | 0
312. | KNR 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 88.33 |  | 0
313. | KNR 2-17 0101-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 69.49 |  | 0
314. | KNR 2-17 0101-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 162.8 |  | 0
315. | KNR 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 28.71 |  | 0
316. | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 63.63 |  | 0
317. | KNR 2-17 0122-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 3.94 |  | 0
318. | KNR 2-17 0138-01 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALW-125x125-S-AA/GS, RM - SMAY | szt. | 1 |  | 0
319. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALW-325x125-S-AA/GS, RM - SMAY | szt. | 4 |  | 0
320. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALW-625x125-S-AA/GS, RM - SMAY | szt. | 5 |  | 0
321. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS-325x225-S-AA/GA, RM - SMAY | szt. | 1 |  | 0
322. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS-300x150-S-AA/GA, RM - SMAY | szt. | 4 |  | 0
323. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWT-2-425x125-AA/GA,RM - SMAY | szt. | 2 |  | 0
324. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS-625x125-S-AA/GA, RM - SMAY | szt. | 6 |  | 0
325. | KNR 2-17 0138-02 | Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWT-2-525-225-AA/GS, RM - SMAY | szt. | 12 |  | 0
326. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KE-80-SL9010 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
327. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KK-80-SL9010 - SMAY | szt. | 6 |  | 0
328. | KNR 2-17 0131-01 analogia | Regulatory przepływu typu KVR-N-80 - SMAY | szt. | 7 |  | 0
329. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KK-100-SL9010 - SMAY | szt. | 21 |  | 0
330. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KE-100-SL9010 - SMAY | szt. | 7 |  | 0
331. | KNR 2-17 0131-01 analogia | Regulatory przepływu typu KVR-N-100 - SMAY | szt. | 29 |  | 0
332. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KK-125-SL9010 - SMAY | szt. | 4 |  | 0
333. | KNR 2-17 0131-01 analogia | Regulatory przepływu typu KVR-N-125 - SMAY | szt. | 4 |  | 0
334. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KE-160-SL9010 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
335. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Zawór wentylacyjny, typu KK-160-SL9010 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
336. | KNR 2-17 0131-01 analogia | Regulatory przepływu typu KVR-N-160 - SMAY | szt. | 2 |  | 0
337. | KNR 2-17 0140-01 analogia | Dysza dalekiego zasięgu, typu SVS5-150-RF-NR-AA - SMAY | szt. | 12 |  | 0
338. | KNR 2-17 0131-03 analogia | Przepustnica soczewkowa typu IRYS - 315 - SMAY | szt. | 12 |  | 0
339. | KNR 2-17 0139-02 analogia | Wywiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną NS-8-K1A-300-8-SL9010/SR-270-b125P - SMAY | szt. | 2 |  | 0
340. | KNR 2-17 0139-02 analogia | Wywiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną NS-8-K1A-300-8-SL9010/SR-270-b160P - SMAY | szt. | 6 |  | 0
341. | KNR 2-17 0139-02 analogia | Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną NS-8-K1Z-300-8-SL9010/SRs-270-b125P - SMAY | szt. | 2 |  | 0
342. | KNR 2-17 0139-02 analogia | Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną NS-8-K1Z-300-8-SL9010/SRs-270-b 160P - SMAY | szt. | 4 |  | 0
343. | KNR 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 315x200 - KLIMOR | szt. | 2 |  | 0
344. | KNR 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 400x200 -KLIMOR | szt. | 2 |  | 0
345. | KNR 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 315x160 - KLIMOR | szt. | 2 |  | 0
346. | KNR 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 400x250 - KLIMOR | szt. | 1 |  | 0
347. | KNR 2-17 0154-03 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 630x315 - KLIMOR | szt. | 1 |  | 0
348. | KNR 2-17 0154-04 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 630x400 - KLIMOR | szt. | 1 |  | 0
349. | KNR 2-17 0154-04 | Tłumiki akustyczne prostokątne typ TSK 800x500 - KLIMOR | szt. | 1 |  | 0
350. | KNR 2-17 0155-01 | Tłumiki akustyczne rurowe prosteTAR-80-1000 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
351. | KNR 2-17 0155-01 | Tłumiki akustyczne rurowe prosteTAR-100-500 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
352. | KNR 2-17 0155-02 | Tłumiki akustyczne rurowe prosteTAR-125-1000 - SMAY | szt. | 6 |  | 0
353. | KNR 2-17 0155-02 | Tłumiki akustyczne rurowe prosteTAR-125-500 - SMAY | szt. | 5 |  | 0
354. | KNR 2-17 0155-02 | Tłumiki akustyczne rurowe prosteTAR-160-1000 - SMAY | szt. | 2 |  | 0
355. | KNR 2-17 0155-02 | Tłumiki akustyczne rurowe prosteTAR-100-1000 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
356. | KNR 2-15 0424 - 03 analogia | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu AeroMaster Xp 04 - Remak (Zespóły nr. 1N-2) z automatyką | kpl | 1 |  | 0
357. | KNR 2-15 0424 - 03 analogia | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu AeroMaster Xp 10 - Remak (Zespóły nr.9N-10) z automatyką | kpl | 1 |  | 0
358. | KNR 2-15 0424 - 03 analogia | Centrala wentylacyjna typu VS-15-R-H-T - VTS (Zespół nr. 3N) | szt. | 1 |  | 0
359. | KNR 2-15 0424 - 03 analogia | Centrala wentylacyjna typu VS-10-R-H-T - VTS (Zespół nr. 7N) | szt. | 1 |  | 0
360. | KNR 2-15 0424 - 03 analogia | Centrala wentylacyjna typu VS-15-R-FV-T - VTS (Zespół nr. 4) | szt. | 1 |  | 0
361. | KNR 2-15 0424 - 03 analogia | Centrala wentylacyjna typu VS-10-R-FV-T - VTS (Zespół nr. 8) | szt. | 1 |  | 0
362. | KNR 2-17 0321-01 analogia | Nagrzewnica fi 160 mm typu VBF-160 + Filtr EU5 - SYSTEMAIR | szt. | 1 |  | 0
363. | KNR 2-17 0321-01 analogia | Nagrzewnica fi 250 mm typu VBF-250 + Filtr EU5 - SYSTEMAIR | szt. | 2 |  | 0
364. | KNR 2-17 0321-01 analogia | Nagrzewnica fi 315 mm typu VBF-315 + Filtr EU5 - SYSTEMAIR | szt. | 1 |  | 0
365. | KNR 2-17 0201-01 analogia | Kanałowy wentylator wywiewny typ KVKE 125 z obejmami mocującymi FK 125 z regulatorem tyrystorowym REE1 - SYSTEMAIR | kpl | 3 |  | 0
366. | KNR 2-17 0201-01 analogia | Kanałowy wentylator wywiewny typ KVKE 160 z obejmami mocującymi FK 160 z regulatorem tyrystorowym REE1 - SYSTEMAIR | kpl | 5 |  | 0
367. | KNR 2-17 0201-01 analogia | Kanałowy wentylator wywiewny typ KVKE 250 M z obejmami mocującymi FK 250 z regulatorem tyrystorowym REE1 - SYSTEMAIR | kpl | 5 |  | 0
368. | KNR 2-17 0130-04 analogia | Klapa p.pożarowa o odporności EIS 120, z siłownikiem 24V typu KPO-E AC/DCo wym. 500x400 mm - SMAY | szt. | 3 |  | 0
369. | KNR 2-17 0130-03 analogia | Klapa p.pożarowa o odporności EIS 120, z siłownikiem 24V typu KPO-E AC/DC o wym. 400x300 mm - SMAY | szt. | 1 |  | 0
370. | KNR 2-17 0131-02 analogia | Klapa p.pożarowa o odporności EIS 120, z siłownikiem 24V typu KTM-E AC/DC (M) o wym. D=125 mm - SMAY | szt. | 2 |  | 0
371. | KNR 2-17 0131-02 analogia | Klapa p.pożarowa o odporności EIS 120, z siłownikiem 24V typu KTM-E AC/DC (M) o wym. D=160 mm - SMAY | szt. | 4 |  | 0
372. | KNR 2-17 0131-02 analogia | Klapa p.pożarowa o odporności EIS 120, z siłownikiem 24V typu KTM-E AC/DC (M) o wym. D=200 mm - SMAY | szt. | 1 |  | 0
373. | KNR 2-17 0134-01 analogia | Przepustnica prostokątna+siłownik - PS-400x310-T1 - SMAY | szt. | 2 |  | 0
374. | KNR 2-17 0134-01 analogia | Przepustnica prostokątna+siłownik - PS-640x250-T1 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
375. | KNR 2-17 0134-01 analogia | Przepustnica prostokątna+siłownik - PS-300x210-T1 - SMAY | szt. | 4 |  | 0
376. | KNR 2-17 0134-01 analogia | Przepustnica prostokątna+siłownik - PS-300x210-T1 - SMAY | szt. | 3 |  | 0
377. | KNR 2-17 0134-01 analogia | Przepustnica prostokątna+siłownik - PW 250x250-T1 - SMAY | szt. | 6 |  | 0
378. | KNR 2-17 0134-07 analogia | Przepustnica prostokątna+siłownik - PS-1200x450-T1 - SMAY | szt. | 1 |  | 0
379. | KNR 2-17 0146-04 analogia | Czerpnią ścienna prostokątne typ CWP-1100x500-AA-NR - SMAY | szt. | 1 |  | 0
380. | KNR 2-17 0146-05 analogia | Czerpnią ścienna prostokątne typ CWP-1500x800-AA-NR - SMAY | szt. | 1 |  | 0
381. | KNR 2-17 0146-03 analogia | Czerpnią ścienna prostokątne typ CWP-700x300-AA-NR - SMAY | szt. | 1 |  | 0
382. | KNR 2-17 0146-03 analogia | Czerpnią ścienna prostokątne typ CWP-700x300-AA-NR - SMAY | szt. | 1 |  | 0
383. | KNR 2-17 0146-02 janalogia | Czerpnią ścienna prostokątne typ CWP-400x300-AA-NR - SMAY | szt. | 1 |  | 0
384. | KNR 2-17 0145-01 analogia | Wyrzutnie dachowe typ C d=100 | szt. | 1 |  | 0
385. | KNR 2-17 0149-01 analogia | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/ll o śr.do 160 mm,w układach kanałowych | szt. | 2 |  | 0
386. | KNR 2-17 0148-01 analogia | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A 250x250 | szt. | 7 |  | 0
387. | KNR 2-17 0148-01 analogia | Podstawa dachowe stalowa prostokątna typ A 200x200 | szt. | 1 |  | 0
388. | KNR 2-17 0148-07 analogia | Podstawa dachowe stalowa prostokątna typ A 1000x630 | szt. | 1 |  | 0
389. | KNR 2-17 0145-01 analogia | Wyrzutnie dachowe typ C d=125 | szt. | 1 |  | 0
390. | KNR 2-17 0143-01 analogia | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A 250x250 | szt. | 7 |  | 0
391. | KNR 2-17 0143-04 analogia | Wyrzutnia dachowa prostokątna typ B 1000x630 | szt. | 1 |  | 0
392. | KNR 2-17 0143-01 analogia | Wyrzutnia dachowa prostokątna typ B 250x250 | szt. | 1 |  | 0
393. | KNR 2-17 0204-01 | Wentylator łazienkowy typu Silent 100 CRZ | szt. | 1 |  | 0
394. | KNR 2-17 0204-01 | Wentylator łazienkowy typu Silent 200 CRZ | szt. | 16 |  | 0
395. | KNR 2-17 0204-01 | Wentylator łazienkowy typu Silent 300 CRZ | szt. | 6 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
11 |  | Izolacje cieplne kanałów wentylacyjnych
396. | KNR 2-16 0118-03 | Izolacja kanału płytami z wełny mineralnej pod folią aluminiową gr. 30 mm 246.6 | m2 | 246.6 |  | 0
397. | KNR 2-16 0118-03 | Izolacja kanału płytami z wełny mineralnej pod folią aluminiową gr. 50 mm 206.3 | m2 | 206.3 |  | 0
398. | KNR 2-17 0101-03 analogia | Obudowa ognioodporna kanałów z płyt PROMATECT - L500 o gr. 35 mm 3.7 | m2 | 3.7 |  | 0
|  | ! |  | RAZEM |  | 0
12 |  | Prace dodatkowe
399. | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o szt. gnjb.do 30 cm | szt. | 6 |  | 0
400. | KNR 4-01 0208-04 analogia | Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 w elementach z betonu żwirowego o , szt. grub.do 40 cm | szt. | 9 |  | 0
401. | KNR 4-01 0323-05 analogia | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych | m2 | 3 |  | 0
402. | KNR 4-04 1101-04 analogia | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
Łączna wartość robót netto | [5 empty] | 0