Szczecin, 20.05.2015 r.

Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku

Zawodowego Marynarzy i Portowców

Ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: SP-63 z OI .I.1.2015

Nr pisma: SP-63 z OI.I.1.3.2015

Zestaw pytań nr 3

Dot.:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowy remont dachu z wyłączeniem części BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa

wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej – Etap I i II”

Zgodnie z art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

- W związku z brakiem możliwości odniesienia poszczególnych pozycji przedmiaru do konkretnych obiektów (budynków), na których mają być wykonywane prace remontowe, a w związku z tym określenia, które roboty wymienione w projekcie mają być wykonane podczas prac remontowych w ogłoszonym przetargu, proszę o opisowe określenie ww. robót. Jest to o tyle ważne, iż w SIWZ informujecie Państwo, że przedmiar jest elementem pomocniczym.

Zakres prac do wykonania został określony w punkcie 4, rozdział XV SIWZ

- W pozycji 17 przedmiaru – Przemurowanie przewodów kominowych – sprawdzenie przewodów – podano prawdopodobnie długość pionów kominowych podlegających kontroli, nie podano zaś ilości kominów do przemurowania.

Ilość kominów należy określić na podstawie dokumentacji. Należy przewidzieć również konieczność przemurowania uszkodzonych części trzonów kominowych.

- W projekcie, w punkcie 4.3 przewiduje się czapy żelbetowe, zaś w przedmiarze czapy z blachy kwasoodpornej – jakie mają być czapy kominowe ?

Czapy kominowe zgodnie z dokumentacją projektową żelbetowe z betonu wodoszczelnego B20 wystające 6-10cm poza obrys komina wraz z daszkiem ze stali kwasoodpornej.

- W SIWZ opisana jest … przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej, jednak w przedmiarze brak jest wyżej opisanych robót – jeśli występują proszę o dosłanie przedmiarów.

Zakres prac do wykonania został określony w punkcie 4, rozdział XV SIWZ. Przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej nie jest przedmiotem zamówienia.

- Czy istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów w formacie ATH ?

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w formacie ATH, ponieważ przedmiary są jedynie elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia.