## Kosztorys
Numer | Kod CPV | STWiOR | Kod indyw. | Podstawa | Opis | Notatka | Jm | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narzutami
| 45331210-1 |  |  | Kosztorys | Przedmiar Robót
[5 empty] | Rabat | [5 empty] | 0
1 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM C
1.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 57.09 | 1 | 0 | 0
1.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/146/5 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 4000·mm, czerpnie |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/146/4 (1) | Czerpnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 3260·mm, czerpnie |  | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 50.51 | 1 | 0 | 0
2 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N1
2.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm |  | m2 | 13.7 | 1 | 0 | 0
2.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 100.06 | 1 | 0 | 0
2.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 13.18 | 1 | 0 | 0
2.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/101/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 0.88 | 1 | 0 | 0
2.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/101/5 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane |  | m2 | 9.16 | 1 | 0 | 0
2.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/101/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane |  | m2 | 29.3 | 1 | 0 | 0
2.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/101/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane |  | m2 | 20.67 | 1 | 0 | 0
2.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 38.48 | 1 | 0 | 0
2.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
2.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 12 | 1 | 0 | 0
2.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.12 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.13 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/1 (1) | Zawór wentylacyjny fi 100 |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
2.14 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne do fi 160 |  | szt | 25 | 1 | 0 | 0
2.15 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne 125*225 |  | szt | 10 | 1 | 0 | 0
3 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N2
3.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm |  | m2 | 1.57 | 1 | 0 | 0
3.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm |  | m2 | 7.4 | 1 | 0 | 0
3.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/102/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.3 | 1 | 0 | 0
3.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, o średnicy 200·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 3.9 | 1 | 0 | 0
3.6 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 85 |  | mb | 2.3 | 1 | 0 | 0
3.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/140/2 | Anemostaty wirowe fi 270 ze skrzynką rozprężną |  | szt | 6 | 1 | 0 | 0
3.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N3
4.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 0.06 | 1 | 0 | 0
4.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 13.35 | 1 | 0 | 0
4.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm |  | m2 | 16.41 | 1 | 0 | 0
4.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/101/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane |  | m2 | 9.01 | 1 | 0 | 0
4.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 6.12 | 1 | 0 | 0
4.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
4.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
4.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 3 | 1 | 0 | 0
4.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
4.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 8 | 1 | 0 | 0
4.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/306/1 | Filtr prostokątny 605*605 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
4.12 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/139/4 | Anemostaty 425*425 |  | szt | 4 | 1 | 0 | 0
4.13 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/1 (1) | Zawór wentylacyjny o średnicach do 150·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
4.14 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 3.71 | 1 | 0 | 0
4.15 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów matami kauczukowymi grubości 10 mm pod blachą. Pozycja przez analog. |  | m2 | 40.18 | 1 | 0 | 0
5 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N4
5.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/4 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 400·mm |  | m2 | 1.67 | 1 | 0 | 0
5.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm |  | m2 | 26.92 | 1 | 0 | 0
5.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 25.52 | 1 | 0 | 0
5.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 1.55 | 1 | 0 | 0
5.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.17 | 1 | 0 | 0
5.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 1.32 | 1 | 0 | 0
5.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów matami kauczukowymi grubości 20 mm pod blachą. Pozycja przez analog. |  | m2 | 0.75 | 1 | 0 | 0
5.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
5.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
5.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
5.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
5.12 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 10 | 1 | 0 | 0
5.13 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/1 (1) | Zawór wentylacyjny do fi 160 |  | szt | 7 | 1 | 0 | 0
6 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N5
6.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm |  | m2 | 17.96 | 1 | 0 | 0
6.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 3.79 | 1 | 0 | 0
6.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/4 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
6.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
6.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 6 | 1 | 0 | 0
6.6 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 160 |  | mb | 1.02 | 1 | 0 | 0
6.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe o średnicach 160·mm ze skrzynką rozprężną |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
6.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 1.82 | 1 | 0 | 0
6.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów matami kauczukowymi grubości 20 mm pod blachą. Pozycja przez analog. |  | m2 | 1.88 | 1 | 0 | 0
7 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N6
7.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm |  | m2 | 8.29 | 1 | 0 | 0
7.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 23.42 | 1 | 0 | 0
7.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 3.05 | 1 | 0 | 0
7.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/4 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
7.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 8 | 1 | 0 | 0
7.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
7.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
7.8 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 160 |  | mb | 3.2 | 1 | 0 | 0
7.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe o średnicach 160·mm ze skrzynką rozprężną |  | szt | 8 | 1 | 0 | 0
7.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 4.48 | 1 | 0 | 0
8 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM N8
8.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm |  | m2 | 7.93 | 1 | 0 | 0
8.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 23.78 | 1 | 0 | 0
8.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 3.05 | 1 | 0 | 0
8.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/4 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
8.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 8 | 1 | 0 | 0
8.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
8.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
8.8 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 160 |  | mb | 1.53 | 1 | 0 | 0
8.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe o średnicach 160·mm ze skrzynką rozprężną |  | szt | 8 | 1 | 0 | 0
8.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 4.48 | 1 | 0 | 0
9 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W1
9.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/5 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane |  | m2 | 8.56 | 1 | 0 | 0
9.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/101/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane |  | m2 | 28.06 | 1 | 0 | 0
9.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.4 | 1 | 0 | 0
9.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane |  | m2 | 0.12 | 1 | 0 | 0
9.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm |  | m2 | 10.03 | 1 | 0 | 0
9.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 68.63 | 1 | 0 | 0
9.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 18.5 | 1 | 0 | 0
9.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 10 | 1 | 0 | 0
9.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 13 | 1 | 0 | 0
9.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
9.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
9.12 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/134/1 (1) | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
9.13 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 100 |  | szt | 10 | 1 | 0 | 0
9.14 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/2 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200·mm, typ A |  | szt | 10 | 1 | 0 | 0
9.15 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 26 | 1 | 0 | 0
9.16 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 33.3 | 1 | 0 | 0
10 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W2
10.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm |  | m2 | 13.23 | 1 | 0 | 0
10.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 2.43 | 1 | 0 | 0
10.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/102/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.3 | 1 | 0 | 0
10.4 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 100 |  | mb | 1.7 | 1 | 0 | 0
10.5 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 200 |  | mb | 1 | 1 | 0 | 0
10.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 7 | 1 | 0 | 0
10.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
10.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/2 (1) | Zawór wentylacyjny fi 200 |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
10.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/1 (1) | Zawór wentylacyjna fi 125 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
10.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/1 (1) | Zawór wentylacyjny fi 100 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
10.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 4.54 | 1 | 0 | 0
11 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W3
11.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm |  | m2 | 15.8 | 1 | 0 | 0
11.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 18 | 1 | 0 | 0
11.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm |  | m2 | 0.12 | 1 | 0 | 0
11.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.28 | 1 | 0 | 0
11.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
11.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
11.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
11.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 100 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
11.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 11 | 1 | 0 | 0
11.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 200 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
11.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 250 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
11.12 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 4.01 | 1 | 0 | 0
11.13 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów matami kauczukowymi grubości 10 mm pod blachą. Pozycja przez analog. |  | m2 | 31.15 | 1 | 0 | 0
12 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W4
12.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm |  | m2 | 5.09 | 1 | 0 | 0
12.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 33.58 | 1 | 0 | 0
12.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 3.64 | 1 | 0 | 0
12.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 1.76 | 1 | 0 | 0
12.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
12.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
12.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
12.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 4 | 1 | 0 | 0
12.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/1 (1) | Zawór wentylacyjny do fi 150 |  | szt | 9 | 1 | 0 | 0
12.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 8 | 1 | 0 | 0
12.11 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 200 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
12.12 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 1.17 | 1 | 0 | 0
13 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W5
13.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm |  | m2 | 11.63 | 1 | 0 | 0
13.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 7.67 | 1 | 0 | 0
13.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 1.92 | 1 | 0 | 0
13.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
13.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/139/3 | Anemostaty kwadratowe, ze skrzynką rozprężną o obwodach do 1600·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
13.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
13.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 6 | 1 | 0 | 0
13.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 2.65 | 1 | 0 | 0
13.9 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 160 |  | mb | 0.98 | 1 | 0 | 0
13.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów matami kauczukowymi grubości 20 mm pod blachą. Pozycja przez analog. |  | m2 | 1.51 | 1 | 0 | 0
14 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W6
14.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm |  | m2 | 3.82 | 1 | 0 | 0
14.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 40.18 | 1 | 0 | 0
14.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.62 | 1 | 0 | 0
14.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
14.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 20 | 1 | 0 | 0
14.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 100 |  | szt | 20 | 1 | 0 | 0
14.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
14.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne 225*125 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
14.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 4.35 | 1 | 0 | 0
15 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM W8
15.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm |  | m2 | 4.31 | 1 | 0 | 0
15.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 40.18 | 1 | 0 | 0
15.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 2.87 | 1 | 0 | 0
15.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/3 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
15.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm |  | szt | 20 | 1 | 0 | 0
15.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 125 |  | szt | 20 | 1 | 0 | 0
15.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
15.8 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne 225*125 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
15.9 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 4.6 | 1 | 0 | 0
16 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM WT
16.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm |  | m2 | 4.3 | 1 | 0 | 0
16.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/1 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
16.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 217/208/1 | Wentylatory dachowe WD 160 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
16.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne fi 160 |  | szt | 3 | 1 | 0 | 0
17 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM WY
17.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 0.16 | 1 | 0 | 0
17.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/103/6 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane |  | m2 | 58.85 | 1 | 0 | 0
17.3 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/1 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
17.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/144/1 (2) | Wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach do 200·mm, wyrzutnie |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
17.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/146/4 (2) | Wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 3260·mm, wyrzutnie |  | szt | 5 | 1 | 0 | 0
17.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/146/5 (2) | Wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 4000·mm, wyrzutnie |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
17.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNRW 216/111/1 (1) | Izolacja kanałów wełną mineralną pod blachą grubość izolacji 50·mm |  | m2 | 51.32 | 1 | 0 | 0
18 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM WS 1
18.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 1.89 | 1 | 0 | 0
18.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm |  | m2 | 0.53 | 1 | 0 | 0
18.3 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 100 |  | mb | 0.57 | 1 | 0 | 0
18.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 125 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
18.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
18.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/208/1 | Wentylatory dachowe CAPP 4190/300S Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
18.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/2 (1) | Klapa zwrotna DVK 180 Harmann lub inna o takich samych parametrach. Pozycja przez analog. |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
18.8 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Złącze przeciwdrganiowe DAS 180 Harmann lub inne o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
18.9 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Przeciwkołnierz DAF 180 Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
18.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/2 | Tłumiąca podstawa dachowa DSS AL 220 Harmann lub inna o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
19 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM WS 2
19.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 2.61 | 1 | 0 | 0
19.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm |  | m2 | 0.53 | 1 | 0 | 0
19.3 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 100 |  | mb | 0.62 | 1 | 0 | 0
19.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 125 |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
19.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
19.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/208/1 | Wentylatory dachowe CAPP 4190/300S Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
19.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/2 (1) | Klapa zwrotna DVK 180 Harmann lub inna o takich samych parametrach. Pozycja przez analog. |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
19.8 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Złącze przeciwdrganiowe DAS 180 Harmann lub inne o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
19.9 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Przeciwkołnierz DAF 180 Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
19.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/2 | Tłumiąca podstawa dachowa DSS AL 220 Harmann lub inna o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
20 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM WS 3
20.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm |  | m2 | 2.62 | 1 | 0 | 0
20.2 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/123/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm |  | m2 | 0.7 | 1 | 0 | 0
20.3 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja własna | Przewód aluminiowy elastyczny Flex fi 100 |  | mb | 0.87 | 1 | 0 | 0
20.4 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/135/1 | Zawór wentylacyjny fi 125 |  | szt | 3 | 1 | 0 | 0
20.5 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
20.6 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/208/1 | Wentylatory dachowe CAPP 4190/300S Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
20.7 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/136/2 (1) | Klapa zwrotna DVK 180 Harmann lub inna o takich samych parametrach. Pozycja przez analog. |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
20.8 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Złącze przeciwdrganiowe DAS 180 Harmann lub inne o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
20.9 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Przeciwkołnierz DAF 180 Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
20.10 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/149/2 | Tłumiąca podstawa dachowa DSS AL 220 Harmann lub inna o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
21 | 45331210-1 |  |  | Element | SYSTEM WS 4
21.1 |  | ST-2/5.1 |  | KNR 217/204/1 | Wentylator osiowy Enso Standard f-my Harmann lub inny o takich samych parametrach |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
22 | 45331210-1 |  |  | Element | CENTRALE WENTYLACYJNE I AGREGATY CHŁODNICZE
22.1 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Montaż central wentylacyjnych firmy VTS lub innych o takich samych parametrach |  | kpl | 9 | 1 | 0 | 0
22.2 |  | ST-2/5.1 |  | Kalkulacja indywidualna | Montaż agregatów chłodniczych f-my MDV lub innych o takich samych parametrach |  | kpl | 2 | 1 | 0 | 0
22.3 |  | ST-2/5.2 |  | Kalkulacja własna | Wykonanie kompletnych prób i pomiarów oraz uruchomienie instalacji |  | kpl | 1 | 1 | 0 | 0

## Zestawienie materiałów
Lp. | Dostawca | Producent | Nazwa | Jm | Ilość całkowita | Cena | Wartość | Ilość inwestora | Wartość inwestora
Przedmiar Robót
1 |  |  | Agregat CHŁODNICZY MDV-V260W/DRN f-my MDV lub inny o takich samych parametrach | KPL | 1
2 |  |  | Agregat chłodniczy MODA-36HFN8-RRDA f-my MDV lub inny o takich samych parametrach | KPL | 1
3 |  |  | Anemostaty kołowe Fi·160·mm ze skrzynką rozprężną | SZT | 18
4 |  |  | Anemostaty kołowe Fi·220-280·mm ze skrzynką rozprężną | SZT | 6
5 |  |  | Anemostaty kwadratowe 400*400 mm ze skrzynką rozprężną | szt | 2
6 |  |  | Anemostaty kwadratowe 425*425 | SZT | 4
7 |  |  | Bednarka ocynkowana St0S 50x5·mm (kotwy) | m | 1.25
8 |  |  | Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60·mm | kg | 1508.57
9 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N1-W1 część biurowo-socjalna | KPL | 1
10 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N2-W2 część sanitarna | KPL | 1
11 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N3-W3 część lecznicy sale zabiegowe | KPL | 1
12 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N4-W4 część lecznicy szpital | KPL | 1
13 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N5-W5 część kuchenna | KPL | 1
14 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N6-W6 pawilon zwierząt I | KPL | 1
15 |  |  | Centrala wentylacyjna o symbolu N8-W8 pawilon zwierząt III | KPL | 1
16 |  |  | Czerpnia ścienna, stalowa typ A prostokątna, obwód ponad 2000 do 4000mm | szt | 7
17 |  |  | Filtr wentylacyjny UF-SL/H13 prostokątny 605*605 lub inny takich samych parametrach | SZT | 1
18 |  |  | Kausza stalowa ocynkowana | szt | 12.5
19 |  |  | Klapa zwrotna DVK 180 Harmann lub inna o takich samych parametrach | SZT | 3
20 |  |  | Kratka wentylacyjna 125*225 | SZT | 12
21 |  |  | Kratka wentylacyjna fi 100 | szt | 24
22 |  |  | Kratka wentylacyjna fi 160 | SZT | 85
23 |  |  | Kratka wentylacyjna fi 200 | SZT | 4
24 |  |  | Kratka wentylacyjna fi 250 | SZT | 1
25 |  |  | Kratka wentylacyjna stalowa do przewodów blaszanych prostokątna typ A/I,obwód do 1000mm | szt | 10
26 |  |  | Kształtka wentylacyjna, kołowa typu Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej,średnica do 200mm | m2 | 94.46
27 |  |  | Kształtka wentylacyjna, kołowa typu Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej,średnica ponad 200 do 400mm | m2 | 56.23
28 |  |  | Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 1800 do 4400mm | m2 | 129.38
29 |  |  | Kształtka wentylacyjna, prostokątna z blachy stalowej ocynkowanej, obwód 1000mm | m2 | 2.92
30 |  |  | Kształtka wentylacyjna, prostokątna z blachy stalowej ocynkowanej, obwód 1400mm | m2 | 12.9
31 |  |  | Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800·mm | m2 | 12.1
32 |  |  | Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·5·mm | m | 6.24
33 |  |  | Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej,szer. rolki 1,0m i grub. 10mm | m2 | 78.47
34 |  |  | Mata samoprzylepna z syntetycznej pianki kauczukowej,szer. rolki 1,0m i grub. 20mm | m2 | 4.56
35 |  |  | Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5·mm | kg | 0.52
36 |  |  | Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15·mm | kg | 0.21
37 |  |  | Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm | szt | 310.61
38 |  |  | Podkładki stalowe zgrubne M20 | kg | 0.4
39 |  |  | Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400·mm | szt | 11.94
40 |  |  | Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800·mm | szt | 3.31
41 |  |  | Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400·mm | szt | 19.46
42 |  |  | Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 600 do 1000mm | szt | 5.82
43 |  |  | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·100·mm | szt | 40.12
44 |  |  | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·125-200 | szt | 8.16
45 |  |  | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·200·mm | szt | 174.16
46 |  |  | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·315·mm | szt | 35.48
47 |  |  | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·400·mm | szt | 0.33
48 |  |  | Podstawa dachowa tłumiąca DSS AL 220 Harmann lub inna o takich samych parametrach | SZT | 3
49 |  |  | Podstawa dachowa, stalowa typ B/II kołowa (dla instalacji kanałowych i bezkanałowych) średnica do 250mm | szt | 4
50 |  |  | Podstawa dachowa, stalowa typ B/II kołowa (dla instalacji kanałowych i bezkanałowych) średnica ponad 250 do 630mm | szt | 11
51 |  |  | Podstawa dachowa, stalowa typ B/III kołowa (dla instalacji bezkanałowych) średnica do 250mm | szt | 1
52 |  |  | Przeciwkołnierz DAF 180 Harmann lub inny o takich samych parametrach | SZT | 3
53 |  |  | Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica do 100mm | szt | 35
54 |  |  | Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 100 do 200mm | szt | 102
55 |  |  | Przepustnica jednopłaszczyznowa, kołowa typ B, stalowa, średnica ponad 200 do 315mm | szt | 10
56 |  |  | Przepustnica wielopłaszczyznowa, prostokątna, typ A, stalowa, obwód do 1800mm | szt | 1
57 |  |  | Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 100·mm | m2 | 38.74
58 |  |  | Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 125-200·mm | m2 | 355.54
59 |  |  | Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 250-315·mm | m2 | 91.65
60 |  |  | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 600-1000·mm | m2 | 18.4
61 |  |  | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400·mm | m2 | 55.38
62 |  |  | Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej,obwód ponad 600 do 1800mm | m2 | 6.1
63 |  |  | Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej,obwód ponad 1800 do 4400mm | m2 | 25.47
64 |  |  | Przewód elastyczny aluminiowy o śr. 85mm | M | 2.32
65 |  |  | Przewód elastyczny aluminiowy o śr. 100mm | M | 3.81
66 |  |  | Przewód elastyczny aluminiowy o śr. 160mm | M | 6.8
67 |  |  | Przewód elastyczny aluminiowy o śr. 200mm | M | 1.01
68 |  |  | Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 | szt | 3.12
69 |  |  | Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160·mm | kg | 241.28
70 |  |  | Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M20x250·mm | kg | 11.22
71 |  |  | Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami | kg | 343.75
72 |  |  | Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami | kg | 41.44
73 |  |  | Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica ponad 300 do 600mm | szt | 123.62
74 |  |  | Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica ponad 1200 do 2500mm | szt | 67.76
75 |  |  | Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód do 1000mm | szt | 172.27
76 |  |  | Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód ponad 1000 do 2500mm | szt | 8.3
77 |  |  | Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód ponad 2500 do 4500mm | szt | 55.17
78 |  |  | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 100·mm | szt | 317.31
79 |  |  | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150·mm | szt | 74.88
80 |  |  | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 200·mm | szt | 1107.34
81 |  |  | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 315·mm | szt | 214.07
82 |  |  | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 400·mm | szt | 1.65
83 |  |  | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 400 mm | SZT | 6.18
84 |  |  | Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5·mm | szt | 19.54
85 |  |  | Wełna mineralna (luzem) | kg | 1481.03
86 |  |  | Wentylator dachowy CAPP 4190/300S f-my Harmann lub inny o takich samych parametrach | SZT | 3
87 |  |  | Wentylator dachowy WD 160 | KPL | 1
88 |  |  | Wentylator osiowy d=100 Enso Standard f-my Harmann lub inny o takich samych parametrach | KPL | 1
89 |  |  | Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym | kg | 0.4
90 |  |  | Wyrzutnia dachowa, stalowa typ C kołowa, średnica do 315mm | szt | 1
91 |  |  | Wyrzutnia ścienna typ A prostokątna, obwód 3260mm | szt | 5
92 |  |  | Wyrzutnia ścienna typ A prostokątna, obwód 4000mm | szt | 2
93 |  |  | Zawór wentylacyjny nawiewny lub wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej fi 100 mm | szt | 43
94 |  |  | Zawór wentylacyjny nawiewny lub wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 mm | szt | 34
95 |  |  | Zawór wentylacyjny nawiewny lub wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej fi 150 mm | szt | 7
96 |  |  | Zawór wentylacyjny nawiewny lub wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej fi 200 mm | szt | 5
97 |  |  | Złącze przeciwdrganiowe DAS 180 Harmann lub inne o takich samych parametrach. | szt | 3

## Zestawienie sprzętu
Lp. | Dostawca | Producent | Nazwa | Jm | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Przedmiar Robót
1 |  |  | Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM) (1) | m-g | 23.21 |  | 0
2 |  |  | Nożyce gilotynowe uniwersalne elektryczno-mechaniczne do fi 25 mm | m-g | 2.9 |  | 0
3 |  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,50 t | m-g | 23.21 |  | 0
4 |  |  | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 83.43 |  | 0
5 |  |  | Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) | m-g | 3.07 |  | 0
6 |  |  | Żuraw samochodowy 3-6·t | m-g | 2.03 |  | 0

## Tabela elementów scalonych
Numer | Kod CPV | Nazwa | R | M+Kz | S | Kp | Zysk | Uproszczone | Inne bez VAT | Wartość dodatku | VAT
| 45331210-1 | Przedmiar Robót | [8 empty] | 0
1 | 45331210-1 | SYSTEM C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45331210-1 | SYSTEM N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45331210-1 | SYSTEM N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45331210-1 | SYSTEM N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 45331210-1 | SYSTEM N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45331210-1 | SYSTEM N5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 45331210-1 | SYSTEM N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 45331210-1 | SYSTEM N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 45331210-1 | SYSTEM W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 45331210-1 | SYSTEM W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 45331210-1 | SYSTEM W3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 45331210-1 | SYSTEM W4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 45331210-1 | SYSTEM W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 45331210-1 | SYSTEM W6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 45331210-1 | SYSTEM W8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 45331210-1 | SYSTEM WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 45331210-1 | SYSTEM WY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 45331210-1 | SYSTEM WS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 45331210-1 | SYSTEM WS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 45331210-1 | SYSTEM WS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 45331210-1 | SYSTEM WS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 45331210-1 | CENTRALE WENTYLACYJNE I AGREGATY CHŁODNICZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rabat | [7 empty] | 0