Znak sprawy: SP ZOZ SzW/PN/02/2008

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

70-481 Szczecin

aleja Wojska Polskiego 97

telefon 091 422-12-45

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej: SIWZ)

na

DOSTAWĘ UNIWERSALNEGO CYFROWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz. 1655), zwana w dalszej części SIWZ - ustawą

## 1.	INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,   Al. Wojska Polskiego 97, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r.Nr 223, poz. 1655), zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie  Al. Wojska Polskiego 97,” lub „Zamawiający”

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

Nr konta bankowego: 76 1750 1077 0000 0000 0425 8711

Nr konta bankowego do wpłaty wadium: 31 1750 1077 0000 0000 0744 4516

NIP: 851 22 08 689

KRS: 0000005493

Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych  al. Wojska Polskiego 97, 70 – 481 Szczecin

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 091 422 12 87

Znak Postępowania: SP ZOZ Sz.W /PN/02/2008

Uwaga:

w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## 2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu) uniwersalnego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego

CPV – 33.11.22.00-0

Zamawiany sprzęt zostanie zamontowany w Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

## 3.	TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy.

### Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w dostawie została określona we wzorze umowy.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest  Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ Szkół Wyższych Szczecin al. Wojska Polskiego 97.

## 4.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem postępowania jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

## 5.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;

- wykaz zawierać musi minimum 3 zrealizowane dostawy.

#### oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej                     i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

# polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- dowód wniesienia wadium

# dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

# aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

# zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

# zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

# Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

## 6.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zwane „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1 SIWZ) lub drogą elektroniczną na adres zoz.sw@wp.pl . W obu przypadkach wymagane jest potwierdzenie pisemne.

### Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia do treści dokumentacji przetargowej.

### Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

## 7.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie proceduralnym: Jolanta Jańczuk, nr tel. 606 448488

- w zakresie merytorycznym: Mirosław Małecki, nr tel. 601 762715

## 8.	WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 (cztery tysiące) PLN.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.45 ustawy).

Wadium wnoszone w pieniądzu musi być przekazane na konto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych prowadzone przez

Raiffeisen Bank Polska S.A. nr r-ku 31 1750 1077 0000 0000 0744 4516.

W przypadku wniesienia wadium przelewem należy zamieścić na przelewie adnotację:

„Wadium dotyczy przetargu na dostawę aparatu USG znak sprawy: SP ZOZ SzW/PN/02/2008”

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kwota wadium powinna wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą – zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46, ust. 1 ustawy

## 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11 SIWZ.

## 10.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ              i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania            w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum               w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.,  Dz. U. Nr 87, poz. 605).

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę aparatu USG – nie otwierać przed dniem  25 września 2008  roku, do godz 12.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej

### Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:

#### Wypełnione druki Oferta i Oferta cenowa przygotowane zgodnie ze wzorem podanym  w Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ

#### Oświadczenie zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach podpisane przez osoby uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału                           w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ.

#### Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione dotyczące Uzupełnionego Wzoru Umowy, o którym mowa w punkcie 14 SIWZ.

#### Wypełniony i podpisany na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ .

#### Deklaracja zgodności oraz oznaczenie znakiem zgodności CE lub posiadające świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym a dla wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu przed 31.10.2002r. zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- Katalogi, prospekty techniczne, broszury informacyjne oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. Nie wymaga się tłumaczenia kart katalogowych i prospektów technicznych zawierających parametry techniczne oferowanych urządzeń.

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 5 SIWZ

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

# Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy w każdym czasie przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w ofercie w formie kopii potwierdzonych za zgodność

## 11.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 25 września 2008 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 93, sekretariat.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września  2008 r., o godz. 12.15, siedzibie Zamawiającego, pok. 2.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

## 12.	SPOSÓB OTWARCIA I OCENY OFERT

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą i odczytane w pierwszej kolejności.

Podczas otwarcia oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i gwarancji zawartych w ofercie.

Wyżej wymienione informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

Na tym zakończy się część jawna postępowania.

W części niejawnej:

Zamawiający sprawdzi oferty pod kątem ich zgodności z SIWZ

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę według zasad opisanych

w punkcie 13 niniejszej SIWZ.

## 13.	OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

KRYTERIUM - CENA NAJNIŻSZA -100%

## WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, podpisana będzie umowa dostawy „Uniwersalnego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego”

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. cena). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

### Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym           na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr  5 do SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest.

### Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,                        z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

### Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia, informując jednocześnie Zamawiającego            o wniesieniu odwołania.

# 17.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty.

# 18.	ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Wzór Oferty

Załącznik nr 3: Oferta cenowa

Załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5: Wzór umowy

- Załącznik nr 1 do SIWZ

Urządzenie / wersja: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:           ……………………………………….	(wymagane 2008)

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2 – 13 MHz |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | Min. 1600 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min. 3 |  |
|  | Monitor płaski LCD | Tak |  |
|  | Wielkość ekranu monitora (przekątna) [cal] | Min. 15 cali |  |
|  | Rozdzielczość monitora | Min. 800 x 600 |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 2000 |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPG lub TIF, AVI) z transmisją w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 80 GB |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |
|  | - Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 3 do min. 30 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. Zoom), a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 8 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 180 dB |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Hz] | min. 450 Hz |  |
|  | Zastosowanie technologia automatycznie optymalizującej obraz w trybie B w zależności od treści obrazu za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | - Tryb M | Tak |  |
|  | - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Min. 600 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. od 1 – 20 mm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 88 |  |
|  | - Tryb spektralny Doppler ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
|  | - Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | Tak |  |
|  | - Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
|  | - Tryb Doppler Tkankowy (DTI) | Tak |  |
|  | Doppler Tkankowy spektralny i kolorowy | Tak |  |
|  | - Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
|  | - Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Tak |  |
|  | - Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - małe narządy - brzuszne - kardiologiczne - naczyniowe - ortopedyczne - ginekologiczne - urologiczne |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych | Min. 8 par |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak – opisać |  |
|  | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Głowica wykonana w technologii wielorzędowej (matrycowej) lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości, jak głowice wielorzędowe. | Tak – opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 2,0 – 5,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler – wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Powyżej 65 |  |
|  | Głębokość penetracji | Min. 30 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | Tak |  |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów położonych powierzchniowo i przepływów powierzchniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 5 – 11 MHz (+/- 1 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Szerokość pola skanowania (widzenia) | 50 mm (+/- 10%) |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola obrazowania w trybie B | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Głowica mikrokonweksowa wieloczęstotliwościowa endokawitarna. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 4,0 – 9,0 MHz (+/- 1 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 130 |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna („Phase Array”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dorosłych. | Tak, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 2,0 – 4,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler – wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 90 |  |
|  | Głębokość penetracji | Min. 30 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego (CWD) | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Opcje (rozbudowa systemu możliwe na dzień składania ofert) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł obrazowania 3D. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł do automatycznego wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) wraz automatyczną oceną ryzyka udaru | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding). | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania głowic dopplerowskich „ślepych”. | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy śródoperacyjnej. | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości min. 50cm. | Tak |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………….

Pieczęć wykonawcy

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę „Uniwersalnego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego” - ogłoszonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97

Miejscowość, data … … … … … … … … … … …

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na dostawę „Uniwersalnego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego”

Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (“SIWZ”).

- Formularz cenowy oferty.

W formularzu cenowym zawarta jest oferowana całkowita cena wykonania zamówienia. Formularz został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Ceny w formularzu podane są w złotych polskich, w kwotach brutto (z podatkiem VAT).

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu.

- Oświadczenia.

  - Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu:

Oświadczamy, że [nazwa wykonawcy]:

- posiada wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o związaniu ofertą:

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

  - Oświadczenie w sprawie Uzupełnionego Wzoru Umowy:

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Uzupełnionym Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do oferty.

  - Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa:

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr … … do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Załączniki:								Podpisy:

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………….

Pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

Ja, niżej podpisany  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący „dostawy Uniwersalnego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego” składam niniejszą ofertę.

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

(słownie:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………)

W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ……………………………..%.

- Wykonam przedmiot zamówienia w terminie …………………… dni od dnia podpisania umowy tj. ……………………………

- Udzielam gwarancji na okres ……………miesięcy od dnia ………………………. na zakupiony sprzęt.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert.

- W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Szczecin, dnia…………………………                                                     …………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wykonawca którego reprezentuję:

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ

Szczecin, dnia……………………………..                                                      ………………………………………

( podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr ZOZSzW/01/PN/02/ 2008

Zawarta w dniu ……………………..w Szczecinie pomiędzy:

I. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie               al. Wojska Polskiego 97, zwanym w dalszej części zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Kierownika  lek. med. Alicję Cymbaluk

2. Głównego księgowego   Jolantę Jańczuk,

a

II.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ( do rejestru sądowego) pod numerem .........................................., NIP ........................................,  REGON .............................................

Zwanym w dalszej części Wykonawcą

Reprezentowanym przez:

  - ..........................................................................................................................

  - ..........................................................................................................................

§ 1

Umowa niniejsza zostanie zawarta w rezultacie wyboru oferty dokonanej przez Zamawiającego dokonanej w wyniku przetargu nieograniczonego  w dniu 25.09.2008 r.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę Uniwersalnego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego. Aparat zostanie zamontowany w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Szkół Wyższych mieszczącej się w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97.

§ 3

Integralną część  niniejszej umowy stanowi oferta cenowa załącznik nr 3.

§ 4

Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się cenę zamawianego sprzętu zgodnie z ofertą cenową: cena netto + podatek VAT : ..............................................................................

(Słownie: ..................................................................................................................................)

§ 5

1. Termin wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot umowy ustala się - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Ustala się, że całość prac montażowych określonych umową zostanie wykonana 
z materiałów i narzędziami Wykonawcy.

§ 6

W ramach protokolarnego frontu prac:

1. Zamawiający przekaże miejsce do zamontowania sprzętu w chwili zgłoszenia gotowości Wykonawcy do realizacji zamówienia

2. Wykonawca powiadomi o dostawie i pracach przygotowawczych na dwa dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, pierwszego uruchomienia i przeszkoleniu personelu co do obsługi przedmiotu zamówienia.

§ 8

Faktura Wykonawcy będzie uregulowana przelewem na Jego konto:

Nr ..........................................................................................................

§ 9

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

##### 1. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - 1% ceny brutto określonej w § 4 za każdy dzień zwłoki,

##### 2. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jej elementu – 1% wartości robót usterkowych za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu usunięcia  usterek,

3. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy oraz w przypadkach wskazanych treścią § 10 umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w  § 4.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

-    w razie gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn, mimo wezwania Zamawiającego wyrażonego na piśmie.

- w razie zaistnienia wady w przedmiocie dostawy nie dającej się usunąć.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą

2. Maksymalny czas reakcji na naprawę 48 godz. od zgłoszenia.

§ 12

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności

§ 13

Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 14

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Integralną część  umowy stanowi oferta złożona w trakcie postępowania przetargowego

Zamawiający                                                                                    Wykonawca

………………………………………..                                                                   ………………………………….