Opis oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA**

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.............................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.............................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49”**

oferujemy następujące wyposażenie:

**I. Mocowane do przegród**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NR | NAZWA | OPIS WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA MOCOWANEGO DO PRZEGRÓD | OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA MOCOWANEGO DO PRZEGRÓD | SZT |
| 1 | -1.03 | WC DAMSKI | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  | PRZEDSIONEK | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką |  | 1 |
|  |  |  | Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad umywalką w |  |  |
|  |  |  | pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |
| 2 | -1.03 | TOALETA | Pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 3 | -1.04 | WC MĘSKI | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  | PRZEDSIONEK | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką |  | 1 |
|  |  |  | Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad umywalką w |  |  |
|  |  |  | pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |
| 4 | -1.04 | TOALETA | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 5 | -1.05 | POM. | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  | GOSPODARCZE | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 6 | -1.07 | SZATNIA | Lustro Wymiar s=60cm h=120cm |  | 1 |
| 7 | -1.08 | SZATNIA | Lustro Wymiar s=60cm h=120cm |  | 1 |
| 8 | -1.09 | SANITARIAT | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  | NATRYSK | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 9 | -1.10 | SANITARIAT | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  | NATRYSK | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 10 | 0.02a | HALL | obudowa grzejnika w formie ławki, stelaż z profili stalowych malowanych |  | 3 |
|  |  |  | lakierem proszkowym kolor granatowy, mocowane do podłogi, ochrona |  |  |
|  |  |  | przed kradzieżą poprzez ukrycie mocowań. Siedzisko wykonane z |  |  |
|  |  |  | drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wyskokść ławki |  |  |
|  |  |  | 40-42cm, szerokość siedzenia 40 cm, długość 200 cm. |  |  |
|  |  |  | np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | gablota aluminiowa o drzwiach przesuwnych, zamykana na kluczyk (2szt) |  | 1 |
|  |  |  | dł 207cm, wysokość 107 cm, głębokość 6 cm (27 x A4), szyby rozsuwane |  |  |
|  |  |  | na boki, ze szkła bezpiecznego o gr. 4mm, kolor ram srebrny, zaokrąglone |  |  |
|  |  |  | narożniki w kolorze srebrnym lub szarym, w komplecie wkręty montażowe |  |  |
|  |  |  | np. gablota firmy Nobo lub równoważna |  |  |
| 11 | 0.02b | HALL | Lustro Wymiar s=60cm h=120cm |  | 4 |
|  |  |  | obudowa grzejnika w formie ławki, stelaż z profili stalowych malowanych |  | 2 |
|  |  |  | lakierem proszkowym kolor granatowy, mocowane do podłogi, ochrona |  |  |
|  |  |  | przed kradzieżą poprzez ukrycie mocowań. Siedzisko wykonane z |  |  |
|  |  |  | drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wyskokść ławki |  |  |
|  |  |  | 40-42cm, szerokość siedzenia 40 cm, długość 200 cm. |  |  |
|  |  |  | np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | gablota aluminiowa o drzwiach przesuwnych, zamykana na kluczyk (2szt) |  | 2 |
|  |  |  | dł 207cm, wysokość 107 cm, głębokość 6 cm (27 x A4), szyby rozsuwane |  |  |
|  |  |  | na boki, ze szkła bezpiecznego o gr. 4mm, kolor ram srebrny, zaokrąglone |  |  |
|  |  |  | narożniki w kolorze srebrnym lub szarym, w komplecie wkręty montażowe |  |  |
|  |  |  | np. gablota firmy Nobo lub równoważna |  |  |
| 12 | 0.03a | KASA/BUFET | Lada kasy/bufet wg. indywidualnego projektu aranżacji |  | kpl |
|  |  |  | Blat z corianu, lub równoważny |  |  |
| 13 | 0.04 | BASEN | Uchwyt poziomy (do zawieszenia ręczników) L=65-70cm, niklowany, |  | 10 |
|  |  |  | z rozetą do mocowania, ochona przed kradzieżą poprzez ukrycie mocowań |  |  |
|  |  |  | np. firmy HEWI lub równoważny |  |  |
|  |  |  | trybuny składane do obiektów sportowch, o trzech rzędach siedzisk, |  | kpl |
|  |  |  | szerokość siedziska 40 cm, głębokość siedziska 35 cm, rzędy |  |  |
|  |  |  | trybun oddalone od siebie o 90 cm, długość trybuny całkowita L=500 cm |  |  |
|  |  |  | szerokość trybuny G=225 cm, wysokość trybuny H=120-150cm |  |  |
|  |  |  | np. trybuny firmy PROSTAR lub równoważne (na balkonie basenu) |  |  |
|  |  |  | słupki startowe zgodne z wymogami FINA, mocowane do ścianki |  | 6 |
|  |  |  | odskocznia o powierzchni 50cmx50cm, powierzchnia antypoślizgowa |  |  |
|  |  |  | słupki wykonane ze stali nierdzewnej, każdy słupek posiada numer startowy |  |  |
|  |  |  | np. CHAMPION 2015 firmy EPSAN lub równoważny |  |  |
| 14 | 0.05a | WC I PRZEBIE- | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | RALNIA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  | DAMSKA | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i |  | 1 |
|  |  |  | wstawaniu na toalecie. Drążki w położeniu pionowym i poziomym, |  |  |
|  |  |  | połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. |  |  |
|  |  |  | Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy |  |  |
|  |  |  | zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek ø 33 mm, |  |  |
|  |  |  | rozetki ø 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały |  |  |
|  |  |  | Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w |  | 1 |
|  |  |  | kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) |  |  |
|  |  |  | można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór |  |  |
|  |  |  | - rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym |  |  |
|  |  |  | rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz |  |  |
|  |  |  | płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania |  |  |
|  |  |  | w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i |  |  |
|  |  |  | wysokość 25-26 cm, drążki ø 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub |  |  |
|  |  |  | równoważnej, |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia; |  | 1 |
|  |  |  | możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia |  |  |
|  |  |  | siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz przez całą długość drążków; płytka ścienna z poliamidu |  |  |
|  |  |  | ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju |  |  |
|  |  |  | ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm |  |  |
|  |  |  | głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia: |  |  |
|  |  |  | szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze |  |  |
|  |  |  | białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z |  | 1 |
|  |  |  | rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez |  |  |
|  |  |  | ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka ø 50 mm; z |  |  |
|  |  |  | wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest |  |  |
|  |  |  | higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  |  | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 1 |
|  |  |  | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 15 | 0.05b | SZATNIA | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 4 |
|  |  | DAMSKA | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej |  | 1 |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 16 | 0.05c | SZATNIA | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 4 |
|  |  | DAMSKA | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej |  | 1 |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 17 | 0.05d | TOALETA | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | DAMSKA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 18 | 0.05e | PRYSZNICE | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 3 |
|  |  | DAMSKIE | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad |  | 1 |
|  |  |  | umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |
| 19 | 0.05a | WC I PRZEBIE- | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | RALNIA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  | MĘSKA | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i |  | 1 |
|  |  |  | wstawaniu na toalecie. Drążki w położeniu pionowym i poziomym, |  |  |
|  |  |  | połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. |  |  |
|  |  |  | Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy |  |  |
|  |  |  | zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek ø 33 mm, |  |  |
|  |  |  | rozetki ø 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały |  |  |
|  |  |  | Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w |  | 1 |
|  |  |  | kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) |  |  |
|  |  |  | można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór |  |  |
|  |  |  | - rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym |  |  |
|  |  |  | rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz |  |  |
|  |  |  | płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania |  |  |
|  |  |  | w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i |  |  |
|  |  |  | wysokość 25-26 cm, drążki ø 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub |  |  |
|  |  |  | równoważnej, |  |  |
|  |  |  | ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia; |  | 1 |
|  |  |  | możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia |  |  |
|  |  |  | siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz przez całą długość drążków; płytka ścienna z poliamidu |  |  |
|  |  |  | ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju |  |  |
|  |  |  | ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm |  |  |
|  |  |  | głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia: |  |  |
|  |  |  | szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze |  |  |
|  |  |  | białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z |  | 1 |
|  |  |  | rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez |  |  |
|  |  |  | ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka ø 50 mm; z |  |  |
|  |  |  | wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest |  |  |
|  |  |  | higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  |  | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 1 |
|  |  |  | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 20 | 0.05b | SZATNIA | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 4 |
|  |  | MĘSKA | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej |  | 1 |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 21 | 0.05c | SZATNIA | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 4 |
|  |  | MĘSKA | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej |  | 1 |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 22 | 0.05d | TOALETA | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | MĘSKA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 23 | 0.05e | PRYSZNICE | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 3 |
|  |  | MĘSKIE | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad |  | 1 |
|  |  |  | umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |
| 24 | 0.08 | SANITARIAT | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  |  | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 25 | 0.08a | WC | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 26 | 0.09 | POMIESZCZ. | Lustro Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
|  |  | SOCJALNE | ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej |  | 1 |
| 27 | 0.14 | JAKUZZI | wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z |  | 3 |
|  |  |  | rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez |  |  |
|  |  |  | ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka ø 50 mm; z |  |  |
|  |  |  | wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest |  |  |
|  |  |  | higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
| 28 | 0.16 | SANITARIAT | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
|  |  | RATOWNIKÓW | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  |  | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 29 | 0.20 | HALA | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe (2,00 x 3,00 m) mocowane |  | 3 |
|  |  |  | do ściany. Wykonane i znakowane znakowane zgodnie z normą IHF. |  |  |
|  |  |  | Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80mm. |  |  |
|  |  |  | Haki mocujące siatkę wykonane z metalu. Wszystkie elementy poza ramą |  |  |
|  |  |  | główną są cynkowane. Bramka mocowana do ściany za pomocą |  |  |
|  |  |  | wsporników stalowych. |  |  |
|  |  |  | Zastosowanie bramek - sale gimnastycznej w których linia końcowa |  |  |
|  |  |  | boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż 50 cm. |  |  |
|  |  |  | Certyfikat bezpieczeństwa "B" Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Siatki do piłki ręcznej profesjonalna z piłkochwytem , grubość sznurka |  |  |
|  |  |  | 5 mm , kolor, biały ,np. firmy HUCK lub równoważny. |  |  |
|  |  |  | Siatka ochronna , oczka 40 x 40 mm , grubość splotu 2-3 |  | 463 |
|  |  |  | mm, kolor biały lub żółty, certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy |  | m2 |
|  |  |  | PESMENPOL lub równoważnej. Piłkochwyt zawieszony na |  |  |
|  |  |  | całej wysokości i dł. krótszych boków hali a także na |  |  |
|  |  |  | wysokości okien po obu stronach dłuższych boków hali |  |  |
|  |  |  | Tablica wyników sportowych , (wymiary 130 x 100 x 10 cm), |  | 1 |
|  |  |  | sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar- czas, wynik, nr seta, |  |  |
|  |  |  | stan, wysokość cyfr 12, 5 cm, widoczność: 40m, syrena |  |  |
|  |  |  | Np. ETW 130-10 firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Tablica do koszykówki profesjonalna , szkło akrylowe o wymiarach |  | 2 |
|  |  |  | 105x180 cm o grubości 10 mm, wraz z mechanizmem regulacji |  |  |
|  |  |  | wysokości tablicy 105x180 cm. Zmiana wysokość tablicy wraz z obręczą |  |  |
|  |  |  | w stosunku do podłoża w przedziale od 260 - 305 cm. Dokonuje się tego |  |  |
|  |  |  | przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby pociągowej. |  |  |
|  |  |  | Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji |  |  |
|  |  |  | mocujących tablicę. Norma F.I.B.A. Certyfikat bezpieczeństwa "B" |  |  |
|  |  |  | Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Tablica do koszykówki treningowa, ze szkła akrylowego o wymiarach |  | 4 |
|  |  |  | 90x120 cm o grubości 10mm wraz z konstrukcją wykonaną z profili |  |  |
|  |  |  | stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, |  |  |
|  |  |  | mocowaną do konstrukcji nośnej obiektu. Zastosowane zamocowanie |  |  |
|  |  |  | obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy |  |  |
|  |  |  | obciążeń działających na obręcz. Certyfikat bezpieczeństwa "B" |  |  |
|  |  |  | Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Słupki aluminiowe do siatkówki, wykonane ze specjalnego profilu alu, |  | kpl |
|  |  |  | mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają |  |  |
|  |  |  | odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym |  |  |
|  |  |  | W skład kompletów słupków wchodzi : \* urządzenie naciągowe, |  |  |
|  |  |  | zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka |  |  |
|  |  |  | zaczepowego, \* haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku |  |  |
|  |  |  | (przesuwne). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania |  |  |
|  |  |  | siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem |  |  |
|  |  |  | (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis, badminton). |  |  |
|  |  |  | Zestaw przeznaczony jest na boisko główne w salach sportowych o szer. |  |  |
|  |  |  | powyżej 12 m oraz na boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 |  |  |
|  |  |  | m. Certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub równoważne |  |  |
|  |  |  | Siatka do siatkówki czarna lub biała treningowa , certyfikat |  |  |
|  |  |  | bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Słupki do tenisa ziemnego, profesjonalne aluminiowe owalne. |  | kpl |
|  |  |  | Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach |  |  |
|  |  |  | osadzonych w podłożu hali lub kortu. Słupki wyposażone są w urządzenie |  |  |
|  |  |  | naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej |  |  |
|  |  |  | i kółka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwległym słupku. np. firmy |  |  |
|  |  |  | PESMENPOL lub równoważnej Siatka tenisa ziemnego biała , gr. splotu |  |  |
|  |  |  | siatki 2 mm, certyfikat bezpieczeństwa "B" np. firmy PESMENPOL lub |  |  |
|  |  |  | równoważnej |  |  |
| 30 | 0.22 | SZATNIA | ławeczka, wieszak, i półka w kabinie przebieralniowej |  | 1 |
|  |  | TRENERÓW | Lustro Wymiar s=60cm h=120cm |  | 1 |
| 31 | 0.23 | SANITARIAT | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  | TRENERÓW | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad |  | 1 |
|  |  |  | umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |
| 32 | 0.24a | WC I PRZEBIE- | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | RALNIA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  | DAMSKA | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i |  | 1 |
|  |  |  | wstawaniu na toalecie. Drążki w położeniu pionowym i poziomym, |  |  |
|  |  |  | połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. |  |  |
|  |  |  | Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy |  |  |
|  |  |  | zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek ø 33 mm, |  |  |
|  |  |  | rozetki ø 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały |  |  |
|  |  |  | Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w |  | 1 |
|  |  |  | kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) |  |  |
|  |  |  | można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór |  |  |
|  |  |  | - rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym |  |  |
|  |  |  | rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz |  |  |
|  |  |  | płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania |  |  |
|  |  |  | w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i |  |  |
|  |  |  | wysokość 25-26 cm, drążki ø 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub |  |  |
|  |  |  | równoważnej, |  |  |
|  |  |  | ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia; |  | 1 |
|  |  |  | możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia |  |  |
|  |  |  | siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz przez całą długość drążków; płytka ścienna z poliamidu |  |  |
|  |  |  | ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju |  |  |
|  |  |  | ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm |  |  |
|  |  |  | głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia: |  |  |
|  |  |  | szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze |  |  |
|  |  |  | białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z |  | 1 |
|  |  |  | rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez |  |  |
|  |  |  | ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka ø 50 mm; z |  |  |
|  |  |  | wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest |  |  |
|  |  |  | higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  |  | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 1 |
|  |  |  | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 33 | 0.24d | WC | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | DAMSKA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 34 | 0.24e | PRYSZNICE | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 3 |
|  |  | DAMSKIE | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad |  | 1 |
|  |  |  | umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |
| 35 | 0.25a | WC I PRZEBIE- | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | RALNIA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  | MĘSKA | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | uchwyt kątowy do podtrzymania i podparcia się przy siadaniu i |  | 1 |
|  |  |  | wstawaniu na toalecie. Drążki w położeniu pionowym i poziomym, |  |  |
|  |  |  | połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania. |  |  |
|  |  |  | Wykonany z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz drążka; lewo- i prawostronny; montaż ścienny przy pomocy |  |  |
|  |  |  | zestawu do mocowania, głębokość 90 mm, drążek ø 33 mm, |  |  |
|  |  |  | rozetki ø 70 mm; np.. firmy HEWI lub równoważnej, kolor biały |  |  |
|  |  |  | Dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w |  | 1 |
|  |  |  | kształcie litery U, obciążenie zgodnie z DIN 18024 (obciążalność 100 kg) |  |  |
|  |  |  | można składać do pozycji pionowej oraz -pokonując opór |  |  |
|  |  |  | - rozkładać do pozycji poziomej; z odpornym na korozję stalowym |  |  |
|  |  |  | rdzeniem przebiegającym wewnątrz przez całą długość drążków oraz |  |  |
|  |  |  | płytką ścienną z poliamidu ze stalowym rdzeniem wewnątrz; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję i posiadający atest zestaw do ukrytego mocowania |  |  |
|  |  |  | w różnego rodzaju ścianach (zamówić oddzielnie); szerokość 8-9 cm i |  |  |
|  |  |  | wysokość 25-26 cm, drążki ø 33 mm; kolor biały np.. firmy HEWI lub |  |  |
|  |  |  | równoważnej, |  |  |
|  |  |  | ławeczka składana konstrukcja z drążków i elementów siedzenia; |  | 1 |
|  |  |  | możliwość składania do pozycji pionowej; regulacja nachylenia |  |  |
|  |  |  | siedzenia; z odpornym na korozję stalowym rdzeniem przebiegającym |  |  |
|  |  |  | wewnątrz przez całą długość drążków; płytka ścienna z poliamidu |  |  |
|  |  |  | ze stalowym rdzeniem wewnątrz; maksymalne obciążenie 150 kg; |  |  |
|  |  |  | odporny na korozję do ukrytego mocowania w różnego rodzaju |  |  |
|  |  |  | ścianach; powierzchnia siedzenia: szerokość 34-36cm |  |  |
|  |  |  | głębokość 40-42 cm, wysokość 24-26 cm; elementy siedzenia: |  |  |
|  |  |  | szerokość 5-6 cm; z wysokiej jakości poliamidu w kolorze |  |  |
|  |  |  | białym; posiada atest higieniczny, np. firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | wieszak podwójny zagięty pod kątem prostym podwójny cylindryczny hak z |  | 1 |
|  |  |  | rozetką do mocowania; ochrona przed kradzieżą poprzez |  |  |
|  |  |  | ukryte mocowanie; głębokość 4-5 mm, rozetka ø 50 mm; z |  |  |
|  |  |  | wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym; posiada atest |  |  |
|  |  |  | higieniczny np firmy HEWI lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 1 |
|  |  |  | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Suszarka do włosów suszenie włosów poprzez dużą moc |  | 1 |
|  |  |  | grzewczą i duży przepływ powietrza. Higieniczne, bezdotykowe włączanie |  |  |
|  |  |  | i wyłączanie poprzez zastosowanie zbliżeniowych czujników |  |  |
|  |  |  | podczerwieni. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Wysokość 100-105 cm, Szerokość 24-26cm, |  |  |
|  |  |  | Głębokość 16-19 cm, Regulator wysokości dla suszarek o bezstopniowej |  |  |
|  |  |  | wysokości, odporna na uszkodzenia szyna z aluminium. |  |  |
|  |  |  | np. typu E80H firmy Merida lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm |  | 1 |
| 36 | 0.24d | WC | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  | MĘSKA | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 37 | 0.24e | PRYSZNICE | Dozownik mydła w pianie na wkłady wymienne, pojemność wkładu: |  | 3 |
|  |  | MĘSKIE | 0,7-0,9l tworzywo ABS koloru białego lub niebieskiego, okienko do kontroli |  |  |
|  |  |  | poziomu mydła, zamykany na kluczyk, np. dozownik mydła w pianie |  |  |
|  |  |  | np. typ DF1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | pojemnik na papier toaletowy, rolka o max. średnicy 26 cm, tworzywo ABS, |  | 1 |
|  |  |  | zamykany na kluczyk, szer.: 28cm, wys.: 32-34cm, głębokść: 14-15cm |  |  |
|  |  |  | np. PT1TN firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Kosz na zużyte ręczniki, ażurowy na jednorazowe worki, pojemność: 47l, |  | 1 |
|  |  |  | materiał: pręty metalowe lub powlekane pcv białe lub błękitne, z |  |  |
|  |  |  | możliwością mocowania do ściany szer.: 34cm, wys.: 52-54cm, |  |  |
|  |  |  | głębokść: 26cm np. typ B2A firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Lustro nad umywalką Wymiar s=60cm h=80cm (zawieszone nad |  | 1 |
|  |  |  | umywalką w pasie z płytkami w kolorze złotym/rudym - gold) |  |  |

**II. RUCHOME**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NR | NAZWA | OPIS WYMAGANEGO WYPOSAŻENIE RUCHOMEGO | OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIE RUCHOMEGO | SZT |
| 1 | -1.03 | TOALETA | Kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  |  | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 2 | -1.04 | TOALETA | Kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  |  | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 3 | -1.07 | SZATNIA | Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem |  | 2,77 |
|  |  |  | proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych |  | mb |
|  |  |  | lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. |  |  |
|  |  |  | z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone |  |  |
|  |  |  | są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z |  | 1 |
|  |  |  | profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko |  |  |
|  |  |  | ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem |  |  |
|  |  |  | bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, |  |  |
|  |  |  | szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie. |  |  |
|  |  |  | Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL |  |  |
|  |  |  | lub równoważna |  |  |
|  |  |  | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  |  | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 4 | -1.08 | SZATNIA | Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem |  | 2,80 |
|  |  |  | proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych |  | mb |
|  |  |  | lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. |  |  |
|  |  |  | z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone |  |  |
|  |  |  | są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z |  | 1 |
|  |  |  | profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko |  |  |
|  |  |  | ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem |  |  |
|  |  |  | bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, |  |  |
|  |  |  | szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie. |  |  |
|  |  |  | Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL |  |  |
|  |  |  | lub równoważna |  |  |
|  |  |  | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  |  | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 5 | -1.11 | SIŁOWNIA | atlas typ Ultra Pro |  | 1 |
|  |  |  | stojak na gryfy i ciężary |  | 2 |
|  |  |  | ławka wielofunkcyjna |  | 2 |
|  |  |  | ławka zwykła |  | 4 |
|  |  |  | ławeczka pływacka |  | 1 |
|  |  |  | podpora pod sztangę |  | 2 |
|  |  |  | Ciężary chromowo-gumowe 2,5 kg |  | 2 |
|  |  |  | Ciężary chromowo-gumowe 5,0 kg |  | 2 |
|  |  |  | Ciężary chromowo-gumowe 10,0kg |  | 2 |
|  |  |  | Ciężary chromowo-gumowe 15,0 kg |  | 2 |
|  |  |  | Ciężary chromowo-gumowe 20,0 kg |  | 2 |
|  |  |  | Gryf gięty gwintowany |  | 6 |
|  |  |  | Gryf długi gwintowany |  | 4 |
|  |  |  | Gryf krótki chrom-gum. z ob. ok.10kg |  | 2 |
|  |  |  | trenażer brzucha |  | 1 |
|  |  |  | trenażer pleców |  | 1 |
|  |  |  | sprzęt marki Kettler lub równoważny |  |  |
| 6 | -1.12 | SIŁOWNIA | rower treningowy |  | 1 |
|  |  | SPECJALIST. | crosstrainer |  | 1 |
|  |  |  | stepper |  | 2 |
|  |  |  | bieżnia elektryczna |  | 1 |
|  |  |  | wioślarz typ coach 25 |  | 1 |
|  |  |  | wioślarz typ favorit |  | 1 |
|  |  |  | Komplet sztang z obciążeniem ok. 50 kg: |  | kpl |
|  |  |  | 1x gryf długi / 2x gryf krótki |  |  |
|  |  |  | Ciężary: 2x 0,5 / 2x 1,25 / 2x 2,5 / 2x 5,0 / 2x 10,0 kg |  |  |
|  |  |  | sprzęt marki Kettler lub równoważny |  |  |
| 7 | -1.14 | MAGAZYN | Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm |  | 6 |
|  |  |  | np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej |  |  |
| 8 | -1.15 | POMIESZCZ. | Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm |  | 6 |
|  |  | TECHNICZNE | np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | stół ślusarski, metalowy z kształtowników, wymiary |  | 1 |
|  |  |  | szerokość: 200-210cm, wysokość: 75cm, głębokść: 90-100cm |  |  |
|  |  |  | np. firmy Arte lub równoważny |  |  |
| 9 | -1.19 | POMIESZCZ. | szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny |  | 2 |
|  |  | KONSERWATORA | biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | krzesło obrotowe z podłokietnikami np. Firmy Profi M lub równoważny |  | 1 |
| 10 | -1.24 | WARSZTAT/ | Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm |  | 3 |
|  |  | MAGAZYN | np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej |  |  |
| 11 | 0.02a | HALL | Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z |  | 10 |
|  |  |  | profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko |  |  |
|  |  |  | ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem |  |  |
|  |  |  | bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, |  |  |
|  |  |  | szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie. |  |  |
|  |  |  | Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL |  |  |
|  |  |  | lub równoważna |  |  |
|  |  |  | Wycieraczka modułowa eko-mata, wkład dywanowy, kolor czarny, |  | 1 |
|  |  |  | segmenty rozwijalne, wycieraczka o wymiarach 5,0 x 2,0 (+/-10cm) np.. |  |  |
|  |  |  | Firmy P/S Polska lub równoważna |  |  |
|  |  |  | Zestaw urządzeń do maszynowego czyszczenia posadzek - zestaw |  | kpl |
|  |  |  | (maszyna czyszcząca, szorowarka jednotarczowa, polerka, odkurzacz |  |  |
|  |  |  | przemysłowy na kurz i wodę): w skład zestawu wchodzą: |  |  |
|  |  |  | **maszyna czyszcząca** z automatyczną szczotką do mycia powierzchni |  |  |
|  |  |  | zasilanie: 230V, dł kabla zasilającego: 40m, wydajność: 1200m2/h, szer. |  |  |
|  |  |  | robocza 430-510mm, szer. ssawy: 660-742 mm, średnica szczotki: 430-510 |  |  |
|  |  |  | mm, nacisk szczotki: 23-30kg, zbiornik czysty 40l, zbiornik zwrotny 50l, |  |  |
|  |  |  | ciężar maszyny max. 70kg, wymiary (dł/wys/szer): 1150-1178mm/1000mm/ |  |  |
|  |  |  | 445-530mmm, np. Fimap Maxima firmy ECOLAB lub równoważny |  |  |
|  |  |  | **maszyna do polerowania**, wysokoobrotowa, zasilana 230V, dł kabla |  |  |
|  |  |  | zasilającego: 15-20m, obroty szczotek: 1500 obr/min, szerokość robocza: |  |  |
|  |  |  | 430-500mm, wymiary (dł/szer/wys): 560-610mm/430-540mm/1220-1260mm |  |  |
|  |  |  | np. Floormatic Blue Disc 1500 firmy ECOLAB lub równoważny |  |  |
|  |  |  | **maszyna szorowarka** jednotarczowa, zasilana 230V, dł kabla zasilającego |  |  |
|  |  |  | 15-20m, obroty szczotek: 180-200 obr/min, szerokość robocza 430-500mm, |  |  |
|  |  |  | wypsażona w szczotkę nylonową, tyneksową, do szamponowania, zbiornik |  |  |
|  |  |  | na roztwór roboczy, średnica szczotek 420-450mm, |  |  |
|  |  |  | wymiary (dł/szer/wys): 560-610mm/430-540mm/1220-1260mm |  |  |
|  |  |  | np. Floorbatic Blue Disc 180 firmy ECOLAB lub równoważny |  |  |
|  |  |  | **Odkurzacz na kurz i wodę**- profesjonalny, zasilany napięciem 230V, dł. |  |  |
|  |  |  | kabla 10-20m, moc nom/max: 1100/1350W, pojemność robocza: 25-30l, |  |  |
|  |  |  | pozom hałasu max. 70dB(A), waga max. 20kg, wyposażony w ssawę do |  |  |
|  |  |  | zbierania wody, ssawę uniwersalną, ssawę do szczelin, szczotkę punktową, |  |  |
|  |  |  | 2 rury z stali nierdzewnej, wąż ssący o dł. min. 3m, ściągaczkę: 52-75cm |  |  |
|  |  |  | z systemem łatwego opróżniania i zwijarką kabla zasilającego |  |  |
|  |  |  | np.. Floormatic Blue Vet firmy ECOLAB lub równoważny |  |  |
|  |  |  | kosz na odpady z uchylną pokrywą, wykonany ze stali |  | 4 |
|  |  |  | nierdzewnej, matowy, poj. 25l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 26,5cm, wysokość: 72,5-75cm, głębokść: 26cm |  |  |
|  |  |  | np. KMS44 firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 12 | 0.02b | HALL | Ławeczka szatniowa o konstrukcji ławki do szatni wykonanej z |  | 10 |
|  |  |  | profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko |  |  |
|  |  |  | ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem |  |  |
|  |  |  | bezbarwnym. Długość ławki 165cm. Wysokość - 40-42 cm, |  |  |
|  |  |  | szerokość - 40-42 cm. Ławka posiadająca półkę na obuwie. |  |  |
|  |  |  | Certyfikat bezpieczeństwa "B". np. ławka firmy PESMENPOL |  |  |
|  |  |  | lub równoważna |  |  |
|  |  |  | kosz na odpady z uchylną pokrywą, wykonany ze stali |  | 4 |
|  |  |  | nierdzewnej, matowy, poj. 25l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 26,5cm, wysokość: 72,5-75cm, głębokść: 26cm |  |  |
|  |  |  | np. KMS44 firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 13 | 0.03a | KASA | biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | krzesło obrotowe z podłokietnikami np. Firmy Profi M lub równoważny |  | 1 |
| 14 | 0.03b | ZAPLECZE | Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm |  | 1 |
|  |  | KASY | np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej |  |  |
| 15 | 0.04 | HALA | modułowy stelaż po 5 plastikowych siedzisk. Stelaż wykonany ze stali |  | 5 |
|  |  |  | odpornej na korozję i działanie chloru, siedziska w kolorze niebieskim |  |  |
|  |  | BASENU | np. typu RIO lub równoważne |  |  |
|  |  |  | zegar treningowy czterowskazówkowy, wym. 67 cm x 67 cm, zasilanie |  | 1 |
|  |  |  | 24V 20-metrowym przewodem przez transformator podłączany na wtyczkę. |  |  |
|  |  |  | wolnostojący, aluminiowy, szyba z pleksi np. firmy EPSAN lub równoważny |  |  |
|  |  |  | bosaki ratunkowe 2,5m |  | 4 |
|  |  |  | bosaki ratunkowe 4m |  | 2 |
|  |  |  | koła ratuknowe |  | 2 |
|  |  |  | rzutki asekuracyjne |  | 2 |
|  |  |  | deski pływackie z tworzywa sztucznego |  | 60 |
|  |  |  | makarony pływackie z gąbki |  | 40 |
| 16 | 0.05a | WC I PRZEBIE- | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | RALNIA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  | DAMSKA | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | wózek inwalidzki basenowy, składany, |  | 2 |
| 17 | 0.05b | SZATNIA | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | DAMSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 18 | 0.05c | SZATNIA | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | DAMSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 19 | 0.05d | TOALETA | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 3 |
|  |  | DAMSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 20 | 0.05a | WC I PRZEBIE- | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | RALNIA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  | MĘSKA | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
|  |  |  | wózek inwalidzki basenowy, składany |  | 2 |
| 21 | 0.05b | SZATNIA | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | MĘSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 22 | 0.05c | SZATNIA | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | MĘSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 23 | 0.05d | TOALETA | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 3 |
|  |  | MĘSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 24 | 0.08a | WC | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  |  | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 25 | 0.09 | POMIESZCZ. | szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny |  | 2 |
|  |  | SOCJALNE | biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | krzesło obrotowe z podłokietnikami np.. Firmy Profi M lub równoważny |  | 1 |
| 26 | 0.15 | POKÓJ | szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny |  | 3 |
|  |  | RATOWNIKÓW | leżanka (kozeta) medyczna dł: 190-195cm, szer.: 68 cm, wys.: 55-80 cm np. typu MONA firmy Adverti lub równoważna |  | 1 |
|  |  |  | biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | krzesło obrotowe z podłokietnikami np.. Firmy Profi M lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | deska ortopedyczna |  | 1 |
|  |  |  | apteczka PSP R1 z torbą |  | 1 |
|  |  |  | szafka na apteczkę PSP R1 |  | 1 |
| 27 | 0.16 | SANITARIAT | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | RATOWNIKÓW | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 28 | 0.17 | POMIESZCZ. | szafa ubraniowa 80x58x185-188 np. typu 09J57 firmy Balma lub równoważny |  | 3 |
|  |  | PORZĄDKOWE |  |  |  |
| 29 | 0.18 | MAGAZYN | wózek-transporter ażurowy, zamykany, na kółkach, wyposażony w klapę |  | 2 |
|  |  | SPRZĘTU | Wykonany z metalowych prętów, malowany proszkowo w kolorze |  |  |
|  |  | PŁYWACKIEGO | niebieskim. Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | krzesło obrotowe z podłokietnikami np.. Firmy Profi M lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | gablota na wzorce chloru i o-tolidynę szklana, zamykana na kluczyk |  | 1 |
|  |  |  | Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm |  | 4 |
|  |  |  | np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej |  |  |
| 30 | 0.19 | MAGAZYN | Regał magazynowy półka wciskana: wys. 245-250cm, dł 120 cm, gł. 60cm |  | 4 |
|  |  | SPRZĘTU | np. regał magazynowy RM/6120 kg/półkę firmyKart-Map lub równoważnej |  |  |
|  |  | SPORTOWEGO | wózek-transporter ażurowy, zamykany, na kółkach, wyposażony w klapę |  | 2 |
|  |  |  | Wykonany z metalowych prętów, malowany proszkowo w kolorze |  |  |
|  |  |  | niebieskim. Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (1 kpl na parę słupków) |  | 1 |
|  |  |  | Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | wieszak na siatkę Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  | 4 |
|  |  |  | Uchwyt magazynowy na słupki do tenisa (1 kpl na parę słupków) |  | 1 |
|  |  |  | Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Składany wózek wykonany z profili stalowych malowanych lakierem |  | 1 |
|  |  |  | proszkowym z 6 kółkami obrotowymi. Ułatwia załadunek, transport i |  |  |
|  |  |  | magazynowanie materaców gimnastycznych. Maksymalne obciążenie |  |  |
|  |  |  | wózka 250kg. Np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  |  |
| 31 | 0.20 | HALA | Ławeczka gimnastyczna 3 m. np. firmy PESMENPOL lub równoważny |  | 20 |
|  |  |  | Kozioł gimnastyczny pokryty skórą naturalną, regulacja wysokości w |  | 2 |
|  |  |  | zakresie 90-135 cm, korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego |  |  |
|  |  |  | otuliną elastyczną i naturalną skórą. Podstawa z profili stalowych |  |  |
|  |  |  | malowanych proszkowo (lub obłożonych drewnem liściastym) i niklowanych, |  |  |
|  |  |  | umożliwia regulację wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm |  |  |
|  |  |  | oraz od 110 do 170 cm. Nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, |  |  |
|  |  |  | antypoślizgowymi stopkami tworzywowymi. Dwie z nóg wyposażone są |  |  |
|  |  |  | w kółka ułatwiające transport. Spełnia wymogi normy EN 12196 |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Odskocznia treningowa o konstrukcji wykonanej ze specjalnie profilowanej |  | 2 |
|  |  |  | sklejki liściastej. W wersji "Lampart 1" pokryta wykładziną dywanopodobną. |  |  |
|  |  |  | Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokość czoła odskoczni - 15 cm. Spełnia |  |  |
|  |  |  | wymogi normy EN 913 np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy |  | 1 |
|  |  |  | skokach wzwyż. Podstawa wykonana jest z kształtowników stalowych |  |  |
|  |  |  | lakierowanych proszkowo, wypełninych balastem stabilizującym. Słupki |  |  |
|  |  |  | (o dł. 2200 mm) ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę |  |  |
|  |  |  | poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości |  |  |
|  |  |  | zawieszenia poprzeczki w zakresie od 40 do 210 cm. Zestaw przeznaczony |  |  |
|  |  |  | do treningów i zawodów na obiektach zamkniętych i otwartych. Spełnia |  |  |
|  |  |  | przepisy PZLA. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Poprzeczka do skoku wzwyż, włókno szklane, wyczynowa Wykonana z |  | 1 |
|  |  |  | włókien szklanych pokrytych tkaniną poliestrową z kwadratowymi |  |  |
|  |  |  | końcówkami gumowymi, o długości 4 m +/- 20 mm, wadze 2 kg i fi 30mm |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa, skośna, segmenty wykonane ze |  | 1 |
|  |  |  | klejki liściastej, narozniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność |  |  |
|  |  |  | każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów przez |  |  |
|  |  |  | klejenie i skręcanie, a stabilność ca.łej skrzyni zapewniają pasowane czopy. |  |  |
|  |  |  | Górny segment skrzyni pokryty jest naturalną skórą. Skrzynia |  |  |
|  |  |  | wyposażona jest w wózek dla ułatwienia transportu. Spełnia wymogi |  |  |
|  |  |  | normy EN 916 Wym. skrzyni: wys: 1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 mm |  |  |
|  |  |  | Wymiary poduszki: gr: 60 mm, dł: 1400 mm, szer: 400 mm. |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Płotek lekkoatletyczny treningowy do treningu biegów przez płotki w |  | 8 |
|  |  |  | szkołach i klubach sportowych. Podstawa i ramiona płotka wykonane są z |  |  |
|  |  |  | kształtownika stalowego pokrytego powłokami ochronnymi, belka z drewna |  |  |
|  |  |  | pomalowana w biało czarne pasy. Zakres regulacji wysokości płotka: |  |  |
|  |  |  | 68 cm; 76,2 cm; 84 cm; 91,4 cm; 100 cm; 106,7 cm. Wyrób zgodny z |  |  |
|  |  |  | przepisami PZLA. np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Piłka lekarska gumowa 1 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  | 10 |
|  |  |  | Piłka lekarska gumowa 2 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  | 10 |
|  |  |  | Piłka lekarska gumowa 3 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  | 10 |
|  |  |  | Piłka lekarska gumowa 5 kg np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  | 6 |
|  |  |  | Piłka nożna przeznaczona na halę pokryta miękkim meszkiem |  | 6 |
|  |  |  | zabezpieczającymprzed urazami podczas uderzenia piłką w czasie gry |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Sprężakra (kompresor) do pompowania piłek, z wymiennymi końcówkami |  | 1 |
|  |  |  | zasilany prądem 230V, z manometrem, wydajność pompowania:piłka nożna |  |  |
|  |  |  | w rozmiarze 5 pompowana w czasie nie dłuższym jak 30 s, ciśnienie max. |  |  |
|  |  |  | 5,5 bara Natężenie prądu : 0,5A Moc nominalna: 95W Certyfikat CE. |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Zestaw do unihokeja: **2 składane bramki turniejowe**, z dodatkowym |  | kpl |
|  |  |  | mocowaniem do ziemi tzw. szpilki. średnica rurek 3 cm, siatka o oczku 4 cm. |  |  |
|  |  |  | wymiary 1,05x1,40m, **14 kijków dł. 100 cm**, wykonanych z bardzo |  |  |
|  |  |  | trwałego PCV o dł. 100 cm. powierzchnia taka, by zapewniała pełną |  |  |
|  |  |  | kontrolę nad kijem w rękach gracza. Łopatka wymienna, ażurowa o |  |  |
|  |  |  | możliwości wyprofilowania jej do wymogów początkującego jak również |  |  |
|  |  |  | doświadczonego gracza. **10 krążków** z tworzywa sztucznego, wewnątrz |  |  |
|  |  |  | pusty, średnica 7 cm o wadze 0,05 kg, **10 piłek** o średnicy 72 mm wraz z |  |  |
|  |  |  | 26 otworami, każdy o średnicy 10 mm o wadze 0,01 kg |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Stół do tenisa stołowego, blat z płyty wiórowej laminowanej 25-30 mm, |  | 2 |
|  |  |  | stabilna konstrukcja zapewniająca przez mocmą ramę 60mm, stelaż |  |  |
|  |  |  | wyposażony w 4 skrętne koła, 2 z nich z blokadą, Wymiary po złożeniu: |  |  |
|  |  |  | dł/szer/wys: 152-160cm x 75 x 185 cm |  |  |
|  |  |  | Przeznaczony do gry turniejowej spełnia wymagania klasy A wg normy |  |  |
|  |  |  | EN 14468-1 kolor stołu niebieski np.: "Roller II" firmy Sport-Thieme |  |  |
|  |  |  | lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Siatka do tenisa stołowego wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnion. |  | 4 |
|  |  |  | włóknem szklanym (siatka wykonana jest z włókien sztucznych). |  |  |
|  |  |  | Posiada możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki. Przykręcana do |  |  |
|  |  |  | blatu. Spełnia wymagania Przepisów Gry w Tenisa Stołowego. |  |  |
|  |  |  | np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Zestaw szkolny do tenisa stołowego: 12 rakietek z gąbką 1,5-1,8mm, czopy |  | 1 |
|  |  |  | na zewnątrz, anatomiczna rączka, 1 pojemnik ze 144 piłeczkami |  |  |
|  |  |  | treningowymi (40mm) np. zestaw "Rom" firmy Sport-Thieme lub |  |  |
|  |  |  | równoważny |  |  |
|  |  |  | Tablica wyników tenisa stołowego do 20 pkt, składana podstawa wykonana |  | 3 |
|  |  |  | z twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo zamocowane tabliczki z |  |  |
|  |  |  | cyframi z płyty PCV. Cyfry na tabliczkach są naniesione obustronnie, |  |  |
|  |  |  | umożliwiając odczyt aktualnego wyniku z dwóch stron. Składana. Wymiary |  |  |
|  |  |  | (dł.xszer.xwys.) 49-50x22x28cm, np. firmy polsport-bielsko lub równoważny |  |  |
|  |  |  | Zestaw taśm (pasy oporowe) 75-80% poliestru,20-25% elastanu, rozciągliwe, |  | kpl |
|  |  |  | w skład zestawu wchodzą: 1 taśma 2m, 1 taśma 4 m, 1 taśma 8 m, |  |  |
|  |  |  | pas na brzuch regulowany (100% polipropylenu) np. zestaw "Rievo" |  |  |
|  |  |  | firmy Sport-Thieme lub równoważny |  |  |
| 32 | 0.21 | POKÓJ | Biurko komputerowe 140-150x60x74 typu N06 firmy Balma lub równoważnej |  | 1 |
|  |  | TRENERÓW | Krzesło do komputera z podparciem odcinka lędźwiowego i |  | 1 |
|  |  |  | podłokietnikami, np. firmy Profi M lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Biurko 70-80x60x74 typu N08 np. firmy Balma lub równoważnej |  | 1 |
|  |  |  | biurko 150-160 x 80 x 74 np. typu N01 firmy Balma lub równoważny |  | 1 |
|  |  |  | Stół konferencyjny 220-230x120x74cm np.typ S1-05 firmy |  | 1 |
|  |  |  | Balma lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Krzesło konferencyjne np.. Firmy Profi M lub równoważne |  | 12 |
|  |  |  | Szafa 6OH drzwi pełne 80x44x220-230cm np. typu 06J15 |  | 2 |
|  |  |  | np. firmy Balma lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Szafa 6OH (3OH półki + 3OH drzwiczki) 80x44x220-230cm np. typu 06J32 |  | 2 |
|  |  |  | np. firmy Balma lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Szafa 6OH (3OH półki + 3OH drzwiczki szklane) 80x44x220-230cm np. typu 06J37 |  | 1 |
|  |  |  | np. firmy Balma lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Szafa 3OH drzwi pełne 80 x 144 x 185-188cm np. typu 09J57 |  | 2 |
|  |  |  | np. firmy Balma lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | szafa ubraniowa 80x58x185-188cm np. typu 09J57 |  | 8 |
|  |  |  | np. firmy Balma lub równoważnej |  |  |
|  |  |  | Kontener biurowy, 4 szufladowy |  | 5 |
|  |  |  | zamawiana pod wymiar |  |  |
| 33 | 0.22 | SZATNIA | szafa ubraniowa dwukomorowa, szerokość komory: 40 cm, |  | 2 |
|  |  | TRENERÓW | szerokośćszafy: 60cm, głębokość: 49cm, wysokość: 180-185cm |  |  |
|  |  |  | z ławeczką np. typu SZU302K firmy WARAN lub równoważny |  |  |
|  |  |  | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych |  | 1 |
|  |  |  | worków, 15l, szerokość: 25cm, wysokość: 46cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 34 | 0.23a | WC | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  |  | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  | TRENERÓW | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 35 | 0.24a | WC I PRZEBIE- | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | RALNIA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  | DAMSKA | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 36 | 0.24b | SZATNIA | Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem |  | 8 |
|  |  | DAMSKA | proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych |  | mb |
|  |  |  | lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. |  |  |
|  |  |  | z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone |  |  |
|  |  |  | są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
| 37 | 0.24c | SZATNIA | Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem |  | 8 |
|  |  | DAMSKA | proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych |  | mb |
|  |  |  | lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. |  |  |
|  |  |  | z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone |  |  |
|  |  |  | są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
| 38 | 0.24d | WC | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 3 |
|  |  | DAMSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 39 | 0.25a | WC I PRZEBIE- | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 1 |
|  |  | RALNIA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  | MĘSKA | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  | NIEPEŁNOSPRAWNI | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |
| 40 | 0.24b | SZATNIA | Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem |  | 8 |
|  |  | MĘSKA | proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych |  | mb |
|  |  |  | lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. |  |  |
|  |  |  | z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone |  |  |
|  |  |  | są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
| 41 | 0.24c | SZATNIA | Ławko-wieszak jednostronny z profili stalowych, malowanych lakierem |  | 8 |
|  |  | MĘSKA | proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych |  | mb |
|  |  |  | lakierem bezbarwnym. Wys. ławki - 40-42 cm, szer. siedzenia - 30-32 cm. |  |  |
|  |  |  | z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone |  |  |
|  |  |  | są w haki w rozstawie 15 cm np. firmy PESMENPOL lub równoważnej |  |  |
| 42 | 0.24d | WC | kosz na odpady z uchylną pokrywą, dostosowany |  | 3 |
|  |  | MĘSKA | do jednorazowych worków, 15l, |  |  |
|  |  |  | szerokość: 25cm, wysokość: 46-50cm, głębokść: 24cm |  |  |
|  |  |  | np. B8B firmy Merida lub równoważny |  |  |

..............................., dn. ...............................

...................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej

- podpis pełnomocnika wykonawców)